广西晟昌工程科技有限责任公司

招标文件

项目名称：桂林市第二技工学校高技能人才培训基地建设项目设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-990248-GXSC

采购代理机构：广西晟昌工程科技有限责任公司

2025年7月

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章　货物采购需求	27

第四章  评标办法	33

第五章  合同主要条款及格式	36

第六章  投标文件格式	41

第一章  公开招标公告

项目概况： 桂林市第二技工学校高技能人才培训基地建设项目设备采购潜在投标人应在https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购云平台）获取招标文件电子版，并2025年7月30日09时30 分（北京时间）前通过“广西政府采购云”平台在线提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-G1-990248-GXSC

项目名称：桂林市第二技工学校高技能人才培训基地建设项目设备采购

预算总金额（元）：1013415.00

最高限价：（如有）：/

采购需求：简要规格描述或项目基本概况介绍、用途

| 标的采购名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或货物要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂林市第二技工学校高技能人才培训基地建设项目设备采购 | 1 | 项 | 具体内容详见第三章《货物采购需求》 |

合同履行期限：自签订合同之日起20个日历日内全部安装调试合格并交付使用。

本标项 否 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

招标文件获取时间：2025年7月9日至2025年7月30日9时30分。

地点（网址）：“广西政府采购云”平台（https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：投标人登录广西政府采购云平台https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2025年7月 30 日9时30分（北京时间）。

投标地点：通过“广西政府采购云”平台在线投标。

开标时间：2025年 7 月 30 日上午09时30分（北京时间）；

开标地点：通过“广西政府采购云”平台在线解密、开标。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.信息公告发布媒体：本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。
3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持监狱企业发展。
（3）政府采购促进残疾人就业政策。
（4）优先采购节能产品、环境标志产品。
（5）政府采购支持采用本国产品的政策。
4.本项目所属行业：工业。
5.资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。
6.“广西政府采购云”平台电子投标相关事宜说明：
（1）本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云”平台注册成为正式投标人（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
（2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。
（3）电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “投标人须知”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：桂林市第二技工学校

地址：桂林市象山区象塘路266号

项目联系人： 温美清

项目联系方式： 19167567097

2.采购代理机构信息

名 称：广西晟昌工程科技有限责任公司

地 址：桂林市临桂区临桂镇老街（原桂林市旺山化工有限责任公司内）

联系方式：0773-5889288

3.项目联系方式

项目联系人：李华、李冬春

电　　话：0773-5889288

广西晟昌工程科技有限责任公司

2025年 7 月 9 日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市第二技工学校高技能人才培训基地建设项目设备采购 项目编号： GLZC2025-G1-990248-GXSC |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 参与电子投标的准备工作及投标费用 | 6.1参与电子投标的准备工作 6.1.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云”平台注册成为正式投标人（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云投标人入驻指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云CA证书办理操作指南。完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端，以下称“广西政府采购云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云”平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。 6.1.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。 6.2投标费用：不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1项目采购预算金额（人民币）：1013415.00元 ，投标报价超出采购预算金额的，作投标无效处理。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 15.2投标报价 15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2.2投标人必须就《货物采购需求》中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 电子投标文件的制作、加密 | 17.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登陆“广西政府采购云”平台进行招标文件的获取操作。 17.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。 17.1.3投标人应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。 17.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。 17.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。 |
| 7 | 17.2 | 投标人公章及签字 | 17.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 17.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。 17.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。 |
| 8 | 18 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 18.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至“广西政府采购云”平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传“广西政府采购云”平台的，视为未提交投标文件。 18.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 9 | 19.1 | 提交投标文件截止时间、地点 | 19.1.1提交投标文件截止时间： 2025年 7 月 30 日上午09时30分（北京时间）。 19.1.2地点：通过“广西政府采购云”平台在线提交。 |
| 10 | 19.2 | 投标文件解密 | 提交投标文件截止时间，“广西政府采购云”平台自动提取所有投标人投标文件，各投标人须在提交投标文件截止后30分钟内（2025年 7 月 30 日上午09时30分至10时00分)，登录“广西政府采购云”平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 5 号政采开标仓（广西壮族自治区桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)视为自动放弃，投标文件按投标无效处理。 |
| 11 | 20.1 | 开标时间及地点 | 20.1.1开标时间：2025年 7 月 30 日上午09时30分（北京时间）； 20.1.2开标地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 5 号政采开标仓现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 12 | 23 | 评标委员会组成 | 23.1评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共 5 人，其中采购人代表 1 人，专家 4 人。 23.2专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 13 | 24.2 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 14 | 31 | 中标人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标投标人或者重新组织采购。 |
| 15 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标人，采购代理机构在中标投标人确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标投标人发出中标通知书。 |
| 16 | 33 | 履约保证金 | 33.1合同签订时，中标人应按合同金额的 / %向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺免费保修满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 履约保证金账户： 开户名称： / 开户银行： / 账 号： / 33.2根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）及《广西保障中小企业款项支付工作方案的通知》（桂政办发〔2020〕89号）的要求，降低小微企业参与政府采购费用。本项目中标投标人如为小、微企业的，则免收履约保证金。 33.3根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24号）第四条的规定，履约验收完成后支付款项的项目，原则上不收取履约保证金。 |
| 17 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日八个工作日内。中标投标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在广西政府采购云系统中进行备案。 注：未在广西政府采购云注册的成交投标人可在发出成交通知后登录广西政府采购云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。 |
| 19 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西晟昌工程科技有限责任公司一次性付清代理服务费。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2862142 |

# 一、总则

1.项目名称及项目编号

项目名称：桂林市第二技工学校高技能人才培训基地建设项目设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-990248-GXSC

2.适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3.定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：第三章《货物采购需求》中标注★号项的条款及商务要求均为实质性要求，投标时必须响应。

4.招标方式

公开招标方式。

5.投标人资格

详见《投标人须知前附表》第2条。

6.投标费用

6.1参与电子投标的准备工作

6.1.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云”平台注册成为正式投标人（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云投标人入驻指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云CA证书办理操作指南。完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端，以下称“广西政府采购云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云”平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.1.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

6.2投标费用：不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7.联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8.转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9.特别说明

9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目各分标的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

9.2关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.5投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。

10.询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

10.5质疑联系部门：广西晟昌工程科技有限责任公司；联系电话：0773-5889288；

通讯地址：桂林市临桂区临桂镇老街（原桂林市旺山化工有限责任公司内）

# 二、招标文件

11.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.7采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

# 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.1.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件 （必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳递交截止之日前半年内任意连续三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人的投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）。

（5）投标人2024年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件 (财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。)(必须提供)；

（6）投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（2）商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（3）售后服务方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；

（4）项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；

（5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

（6）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（7）履约能力（根据评标方法自行提供）（如有，请提供）；

①投标人相关认证证书等复印件（如有，请提供）

②投标人2022年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【以中标（成交）通知书和签订的销售合同复印件为准，须附有采购货物清单及金额，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

（8）政策功能（节能、环保）相关证书复印件（根据评标方法自行提供）（如有，请提供）；

①节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

②环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（11）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA证书签章，否则投标无效；其中 “必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书签章或手写签字的，投标文件按无效处理。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 采购预算金额及投标报价

15.1项目采购预算金额（人民币）：详见《投标人须知前附表》第4条。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

15.2投标报价

15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2.2投标人必须就《货物采购需求》中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.2.3投标报价为履行合同的最终价格。本项目为交钥匙项目，实行总价包干。投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备及施工进行总承包报价。

16.投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 电子投标文件的制作、加密、投标人公章及签字

17.1电子投标文件的制作、加密

17.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登陆“广西政府采购云”平台进行招标文件的获取操作。

17.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。

17.1.3投标人应按“广西政府采购云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

17.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。

17.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

17.2投标人公章及签字

17.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

17.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

17.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至“广西政府采购云”平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传“广西政府采购云”平台的，视为未提交投标文件。

18.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

19. 提交投标文件截止时间、地点及投标文件解密

19.1提交投标文件截止时间、地点

19.1.1提交投标文件截止时间：详见《投标人须知前附表》第9条。

19.1.2地点：详见《投标人须知前附表》第9条。

19.1.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的电子投标文件不予退还。

19.1.4如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

19.2投标文件解密

提交投标文件截止时间，“广西政府采购云”平台自动提取所有投标人投标文件，各投标人须在提交投标文件截止后30分钟内（2025年7月30日上午09时30至10时00分)，登录“广西政府采购云”平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心5号政采开标仓（广西壮族自治区桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)视为自动放弃，投标文件按投标无效处理。

# 四、开标

20.开标的时间和地点

20.1开标时间及地点：

20.1.1开标时间：详见《投标人须知前附表》第11条。

20.1.2开标地点：详见《投标人须知前附表》第11条。

20.1.3投标人可以由法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人出席开标会议。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标准备及开标程序

21.1开标准备

21.1.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

21.1.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

21.2开标程序

21.2.1系统向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内对投标文件进行自行解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。在线解密时间为30分钟。

21.2.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

21.2.3开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣等。

21.2.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。

21.2.5如发现开标结果与所提交的投标文件不一致的，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。

21.2.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：

①如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

②开标后,某标项投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.2.7开标会议结束。

# 五、资格性审查

22.资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

22.3对未通过资格性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构在评标现场以电话或通过“广西政府采购云”平台告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因并做相应记录。

# 六、评标

23.评标委员会组成

23.1评标委员会构成：详见《投标人须知前附表》第12条。

23.2专家确定方式：详见《投标人须知前附表》第12条。

24. 评标原则和评标办法

24.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

24.2评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.3评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标程序

25.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录“广西政府采购云”平台进入评审项目，签到、阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会在评标现场以电话或通过“广西政府采购云”平台告知未通过符合性审查的投标人未通过符合性审查的原因并做相应记录。

25.5澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在线发起澄清的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人CA证书签章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或个人CA证书签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件错误修正

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照第（1）-（4）规定的顺序修正。修正的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11在采购项目出现废标后，评标委员会应出具招标文件是否存在不合理条款等的认证意见并提出修改建议。

25.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向阳朔县人民政府采购管理办公室报告。

26.推荐及确定中标候选投标人原则

26.1评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按货物性能、项目实施方案、售后服务方案、履约能力得分由高到低的顺序排列）并推荐前三名为中标候选人。

26.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

26.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

27.属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标文件有效期、服务时间、售后服务不能满足招标文件要求的；

（7）投标人未就“货物采购需求”中所投项目的所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

（8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

29.属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31.中标人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标投标人或者重新组织采购。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选投标人中按顺序确定中标投标人；采购代理机构在中标投标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标投标人发出中标通知书。

# 七、履约保证金及签订合同

33.履约保证金

33.1合同签订时，中标人应按合同金额的  /  %向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺免费保修满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。

履约保证金账户：

开户名称：  /

开户银行：  /

账    号：  /

33.2根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）及《广西保障中小企业款项支付工作方案的通知》（桂政办发〔2020〕89号）的要求，降低小微企业参与政府采购费用。本项目中标投标人如为小、微企业的，则免收履约保证金。

33.3根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24号）第四条的规定，履约验收完成后支付款项的项目，原则上不收取履约保证金。

34.签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日八个工作日内。中标投标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标投标人有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选投标人中按顺序重新确定中标投标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在政采云系统中进行备案。

注：未在广西政府采购云注册的成交投标人可在发出成交通知后登录广西政府采购云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。

# 八、其他事项

35.招标代理服务费

本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西晟昌工程科技有限责任公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 折扣 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.代理服务费的缴纳账户：

账户名称：广西晟昌工程科技有限责任公司

开户银行：桂林银行高新支行

银行账号：000375800100010

37.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38.监督管理机构：桂林市财政局    电话：0773-2862142

39.根据中国人民银行桂林市中心支行 桂林市财政局关于转发《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》的通知【桂人银发（2021）246号】，支持银行金融机构与政府采购投标人开展线上“政采贷”业务，具体内容详见《广西线上“政采贷”政策告知函》。

第三章 货物采购需求

说明：

一、如本一览表中有参考品牌、型号，其仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

二、如本一览表中有参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格和商务响应偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表；

三、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，投标人提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章），否则投标无效。

四、投标人应注意下列内容：

1）采购需求中标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效；标注“▲”号为重要技术指标，将作为技术性能评分的重要依据。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数及其性能（配置）要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 幼儿教育专业建设（健康照护实训室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 内涵建设服务① | 教学成果奖：技术需求或服务要求 一、服务目标与教学成果奖提炼方向 A、目标一：提炼校园文化并以此形成支撑校级所有改革成果 1、 提炼校园文化并具象化，形成谱系，达成支撑学校全面改革的要求； 2、 提炼教学模式并绘制相应图件一套，支持全校的内涵教学改革； 3、 提炼课程改革成果、教学中三个问题、三个解决方案、三个特色点、三个成果，撰写相应标准文案，总结师资队伍建设经验，凝练成果申报省级“职业院校教师教学创新团队”相关奖项。 ★B、 目标二：打造产教融合协同育人示范性成果 1、 提炼≥12个校企共建实训基地成果，共同研发企业真实项目案例库（≥20个）； 2、 建立“双导师制”校企联合培养机制，实现订单班覆盖≥6个重点专业； 3、 提炼课程改革成果、教学中三个问题、三个解决方案、三个特色点、三个成果，撰写相应标准文案，形成可复制产教融合经验，申报省级“产教融合协同育人优秀案例”或相关教学成果奖 二、达标技术服务要求 A、 成果培育与申报指导 1、 组建专家团队全程指导教学成果奖申报材料撰写、数据佐证及亮点提炼； 2、 需要近年来指导职教获省级一等奖以上的知名专家名单及相应的支撑材料； 3、 同时需提供近3年省级以上教学成果奖成功案例模板及政策解读； 4、 提供教学成果的培训≥2场，现场指导≥2场。 B、 成果凝练及成型 1、 需提供撰写相应的文案，每个目标≥1套，并达到市级评审的要求； 2、 绘制相应的成果奖综合图件，每个目标≥6套以上，达到教学成果奖评审要求； 三、 达标成果指标要求 ★1、 完成≥2项省级教学成果奖申报材料，确保≥1项获省级二等奖以上； | 1 | 项 | 200000.00 |
| 2 | 内涵建设服务② | 一、内涵建设服务总体要求 1项： （一）服务内容包括：根据学校2024年桂林市级高技能人才培训基地项目涉及的计算机应用与维修（电商平台）、幼儿教育（健康照护）等二个专业（以下简称二个专业）的建设要求，成立二个专业校企合作专家委员会，召开相关会议，完善项目组织与管理改革、人才培养模式创新、课程改革、校企合作、建设材料汇总并提炼工作经验等。 （二）服务要求：必须满足学校2024年桂林市级高技能人才培训基地项目的对专业内涵建设的各项要求，保障项目完成后，达到验收合格标准。 二、完成创新高技能人才培训模式 1项： （一） 项目组织与管理改革 1项： 1.服务要求 设置项目专门组织机构，人员分工明确，责任到人。健全制度，运行规范，项目档案及相关资料完整。 2.服务内容 (1)协助学校成立项目组织机构，并制定有关项目建设的管理办法及建设资金管理办法。 (2)协助二个专业根据《建设方案》完成各项目组具体任务分解表。 (3)协助学校完善相关管理制度。 (4)协助并完成各专业项目档案。 3.必须提交的服务成果 (1)学校有关项目建设的管理办法。 (2) 学校有关项目建设资金的管理办法。 (3)各项目组成员具体建设任务分工表。 (4) 完善的相关培训管理制度。 (5) 完善的相关风险管理制度。 (二) 完成人才培养模式创新 1项 1.服务要求 坚持工学结合的人才培训模式，以科学定位为立足点，优化培训层次结构，以对接产业为切入点，强化培训特色，适应区域产业需求，明晰人才培训目标，紧贴产业转型升级，优化产业结构布局，强化学员素质培养，改进培训教学过程。 2.服务内容 (1)协助并完成二个专业的岗位技能（能力）调研分析报告。 (2)通过召开实践专家访谈会，组织专家指导并提炼二个专业的典型工作任务。 (3)组织专家指导高技能人才培训模式、人才培训方案结构、人才培训方案编写的方法。 (4)协助并完成二个专业的高技能人才培训方案。 (5)协助并完成佐证材料的整理。 ★3.必须提交的服务成果 (1) 二个专业高技能人才培训模式工作方案。 (2) 二个专业岗位技能（能力）调研分析报告。 (3) 二个专业高技能人才培训方案。 (4) 二个专业高技能人才培训方案修订说明。 三、完成专业课程体系改革 1项： 通过校企合作、建立一体化课程开发团队、共同进行二个专业人才岗位调研、组织专家提炼课程典型工作任务开展座谈研讨、专家论证、试运行等方式最后得出适合社会发展、企业满意的人才培训一体化课程标准和培训实施方案。课程标准和课程实施方案要求建立以国家职业鉴定标准为依据、以工作任务为导向、以综合职业能力培养为核心的高技能人才培训课程，针对广西、桂林地区经济社会的发展需求，围绕二个专业高技能人才培养目标，以校企合作为载体，改革创新一体化课程，开发出一套高级工一体化课程标准、课程实施方案。 四、完成培训教材开发 2本 (一) 服务要求 紧紧依托行业优势，以为企业培训满足其岗位需求的高技能人才为最终目标，组织相关人员、采用走访、问卷调查、座谈会等方式，对全区具有代表性的行业企业、部分城市的职业院校进行调研，组织行业和技能教育方面的专家对教材内容、编写模式等进行深入探讨，然后由专业教师和企业专家共同编写出工学结合的专业特色培训教材。培训教材内容以工作任务为主线编排，创建与之对应的学习领域及学习情境，融入国家职业资格标准，创新培训教材内容，确保培训教材能反映当前的技术发展趋势。 （二）完成服务内容 1.组织学校教师开展行业企业调研，指导并完成二个专业高技能人才培训系列教材开发工作方案。 2.协助并完成二个专业高技能人才培训系列教材编写大纲。 3.组织专家指导并完成二个专业高技能人才培训系列教材。 4.指导并完成二个专业高技能人才培训系列教材开发佐证材料的整理。 5.免费提供每本10册打印教材样板。 （三） 服务成果 1. 高技能人才培训教材开发工作方案。 2. 高技能人才培训教材编写大纲。 3. 专业高技能人才培训教材打印成册。 4. 高技能人才培训教材开发实施情况总结报告。 五、完成学校层面建设资料汇总 根据国家职业技能标准，针对本次高技能基地项目二个重点建设专业的建设任务，完成以下资料编制、汇总： 总目录 (一)组织与管理 1-01 项目组织 1.自评说明 2.项目组织机构及管理办法 3.各项目组成员具体建设任务分工表 1-02 项目管理 1.自评说明 2.相关制度文件 3.各专业项目档案 （二）培训能力 2-03 场地条件 1.自评说明 2.培训基地建设专业培训教室汇总表 3.各专业培训教室统计表 4.各专业培训教室平面图 2-04 装备条件 1.自评说明 2.培训基地建设3个专业培训教室汇总表 3.培训基地建设3个实训设备台账汇总表 4.各专业实训设备台账 5.各专业实训设备使用记录 2-05 师资条件 1.自评说明 2.各专业教师花名册 3.各专业培训学员花名册 4.各专业培训学员成绩册 2-06 课程体系 1.自评说明（各专业） 2.各专业培训课程体系 （三）培训体系 3-07 校企合作 1.自评说明 2.各专业与企业签订开展高技能人才培训的协议 3.各专业与合作企业共同制定高技能人才培训的方案 3-08 课程开发 1.自评说明 2.各专业与企业共同开发的培训课程 3.各专业培训课程建设研讨材料汇总 3-09 教材开发 1.自评说明 2.高技能人才培训教材开发指导性意见 3.校本教材编写审定使用管理暂行办法 4.各专业课程调研报告、大纲 5.各专业高技能人才培训教材（样本） 3-10 师资建设 1.自评说明 2.培训基地建设二个专业师生比数据说明 3.各专业教师花名册、证书（样件） 4.各专业兼职教师花名册及聘书、证书 5.各专业培训基地专职培训教师花名册及技术等级证书 6.各专业培训基地实训教师花名册 7.各专业高级实习指导教师和高级技师教师占实训教师比例数据分析表 3-11 效果评价 1.自评说明 2.高技能人才能力考核评价办法 3.各专业行业企业专家参与能力评价建设材料汇总（样件） 4.各专业高技能人才培训考核评价体系方案 5.各专业高技能人才培训评价模式改革的总结报告 （三）资金管理 4-12 使用范围 1.自评说明 2.高技能人才培训基地建设项目经费管理实施细则 3.项目资金专账 4.项目资金使用审批单据 5.项目资金专账使用票据 4-13 配套资金 1.自评说明 2.地方财政配套资金到位情况说明 3.行业企业配套资金到位情况说明 4.行业企业配套资金到位相关材料 4-14 资金核算 1.自评说明 2.高技能人才培训基地建设项目经费管理实施细则 3.项目资金专账 4.项目资金使用审批单据 5.项目资金专账使用票据 （五）完成项目产出 5-15 体系构建 1.自评说明 2.各专业体现校企合作开展高技能人才培养模式、课程设置、教材开发、师资建设、能力评价5个环节的建设总结 5-16 规模效应 1.自评说明 2.学校培训基地建设在本区域发挥示范作用的材料汇编 3.各专业项目建设在本区域发挥示范作用的材料汇总 4.各专业社会化高技能人才培训统计表 5.各专业高技能培训学员花名册 6.各专业高技能培训学员身份证、缴费单、培训合格证复印件（样件） 7.各专业高技能人才培训过程材料（样件） 8.各专业总培训人数与高技能培训人数汇总表 5-17 评价反馈 1.自评说明 2.职业培训质量社会评价实施方案 3.各专业职业技能培训用人单位满意度调查表（样件） 4.各专业职业技能培训学员满意度调查表（样件） 5.建设专业培训质量社会评价实施情况调查报告 5-18 经验总结 1.自评说明 2.项目总结报告（学校） 3.建设专业总结报告汇编 六、完成师资建设 1项 提供本次高技能基地项目2个重点建设专业，展开师资培训，完成至少2名专业带头人、6名骨干专业教师、6名兼职教师的职业技能提升培训，包括用于提升教师各项技能培训，例如工学一体化教师培训、比赛技能培训、赛项指导等。 （一）完成专业带头人培养≥2人 1.指导并完成二个专业高技能人才培训师资队伍建设工作方案。 2.指导并完成本专业高技能人才培训专业带头人培养方案。 3. 培养≥2名，具有专业发展方向把握能力、课程开发能力、教研教改能力、组织协调能力的学校专业带头人。 4. 提供专业带头人建设标准建议规划方案，提供专业带头人技能培训1次，每次不少于5天，并获得相关培训证书。 5. 组织课程开发讲座培训1次。 6. 组织专业建设专家会议1次。 7. 指导并完成本专业高技能人才培训专业带头人培养佐证材料的整理。 （二）完成骨干教师培养≥6人： 1.指导并完成二个专业高技能人才培训骨干教师培养方案。 2. 根据人才培养目标，按岗位核心课程要求制定骨干教师认定标准。 3. 培养专业基础理论扎实，对本专业课程有较强把握，对新技术有较强跟踪能力，并能承担一些实际项目的骨干教师≥6名。 4. 提供骨干教师技术培训1次；每次不少于5天，并获相关培训证书。 5. 指导并完成本专业高技能人才培训骨干教师培养佐证材料的整理。 （三）完成兼职教师培养≥6人： 1.指导并完成二个专业高技能人才兼职教师培养方案。 2. 根据人才培养目标，按岗位核心课程要求制定兼职教师认定标准。 3. 培养基础理论扎实，对本专业课程有较强把握，对新技术有较强跟踪能力，并能承担一些实际项目的兼职教师教师3名。 4. 指导并完成本专业兼职教师培养佐证材料的整理。 （四）完成服务成果 1. 本专业高技能人才培训师资队伍建设工作方案。 2. 本专业带头人培养方案。 3. 本专业带头人建设过程材料汇总。 4. 本专业带头人建设工作总结。 5. 本专业骨干教师培养方案。 6. 本专业骨干教师建设过程材料汇总。 7. 本专业骨干教师建设工作总结。 8. 本专业专业教师培养方案。 9. 本专业专业教师建设过程材料汇总。 10. 本专业专业教师建设工作总结。 11. 本专业兼职教师培养方案。 12. 本专业兼职教师建设过程材料汇总。 13. 本专业兼职教师建设工作总结。 ★七、提炼基地建设工作经验、形成论文形式需≥2份并发表到国内期刊，知网可查。 ★八、为保障完善学校内涵建设的实施质量，要求内涵建设团队专家成员必须达≥3人以上，需在广西省内熟悉技工教育管理、具备成功主持国家级高技能人才培训基地申报与建设经历、副高级以上职称的配置标准； | 1 | 项 | 250000.00 |
| 3 | 智能尿湿报警器 | 包含智能报警网光灯和智能尿湿传感器，配合智能成人纸尿裤使用，可重复多次使用。通过智能生活APP，实现报警网关灯和传感器的一对一或者一对多连接，网关灯和手机APP可以同时实现尿量报警、尿量记录、翻身提醒、睡姿检测、用片统计、环境温度等。能感应尿湿报警，配合报警器使用，一次性使用产品。采用高分子防臭材料、防漏透气底膜、海量吸收、瞬间锁水、舒适干爽。 1.具有2条尿湿感应线，清楚尿湿指示，感应灵敏； 2.适用臀围： 1. L码：37-47‘’/95-120cm 2. XL码：≥43''/≥110cm | 4 | 套 | 895.00 |
| 4 | 智能健康管理一体机（检测仪器） | 智能健康管理一体机（检测仪器）需求： ★一、主要功能： 身高、体重、BMI、人体成分（人体脂肪量、脂肪率、基础代谢、体水分含量、体水分率、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率、内脏脂肪等级，骨量共17项）、血压，心率、血氧饱和度、体温、中医体质辨识、视力、色盲多项检测功能； 二、四种登录方式： a：身份证登录； b：微信登录；C：人脸识别登录；d:手工登录 三、产品特点： 3.1、智能体检一体机检测的数据可实时传输、存储、处理；身份证读卡器、触控屏须嵌入到测量平台内成为一个整体，目视看不到任何的连接线。 3.2、良好的设备专业感和人机交互能力，自带座椅，满足居民的自助式使用，现场无需医护人员的使用指引。 3.3、落地实施能力强，支持封闭或相对开放的场所，设备落地并接入电源就可展开健康服务工作。 四、配置要求 4.1智能体检一体机主控台要求采用一体化设计，具备二代身份证识别、触控屏人机交互、智能系统控制、健康信息管理等功能，且实现以上功能的所有相关设施设备均应内嵌在主控台内。 4.2二代身份证识别模块技术要求 采用内置式，符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TYPE-B）标准；采用非接触式IC卡技术，与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息；阅读时间：＜0.5s； 系统及显示：14寸真彩触摸电容显示，使用寿命：大于50000小时，Android 7.1.2以上系统，内部储存16G；支持RJ-45，USB，RS-232，WIFI互联，支持系统在线更新； 身高体重检测：1、身高测量方式：超声波测量 2、体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重 3、身高测量范围：0cm～210cm；身高分度值1mm；误差：±1mm 4、称重范围：1kg～200kg；分度值：100克；误差：±100克 5、BMI:国际通用计算方式自动计算； 血压检测：血压计支持前后伸缩，左右旋转，方便不同人群、不同方向测量； 测量方法：脉搏波法；测量范围：压力:（0-280） mmHg [ （0-40） kPa]，脉搏：40次/分〜180次/分，测量准确度：压力：±3mmHg（土0.267kPa）以内； 脉搏：40-180次±2%以内；测量位置：左右臂均可测量 ；压力监测：高精密半导体压力传感器；加压：压力泵自动加压方式；减压：线性电磁控制阀自动减压系统；超压保护：压力超过300mniHg时，急速排；肘部位置传感器：有准确定位肱动脉； 人体成分检测：1、性能：人体电阻法精准测量人体脂肪量、脂肪率、基础代谢、体水分含量、体水分率、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率、内脏脂肪等级，骨量共17项指标； 2、固定式脂肪测量仪，伸手即测，操作简单，使用方便 3、身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5% 4、男正常体脂率约在10～20%之间，女约在17～30%之间 血氧检测：1、测量方式：指夹式 2、血氧测量范围：35%～100% 3、血氧测量误差：在 75%～100%范围内，测量误差为±2% 4、脉率监测误差：30～240bpm范围内，监测误差为±2bpm或±2%，两者取最大 5、分辨率：1% 体温检测：1、方式：精密红外体温模块 2、性能：采用高精度医用红外测温传感器，无需接触人体表面，自动触发测量，实时监测环境温度，进行温度补偿。 3、体温范围：32℃-42℃ 测量误差为±0.3℃ 分辨率：0.1℃ 4、测量距离1-5CM 5、测量部位：额头、手腕 中医体质检测：功能要求-型中医体质，系统化数据统计，为基层医疗机构进行居民健康管理提供有效支持。根据需要可以选择66道问答题（中华医学会标准）或者33道问答题（国家基本公共卫生服务项目体质判定标准） 视力检测：触屏测量，屏幕上显示测量量表，可小数法或五分法两种计分法切换 色盲检测：触屏测量色盲，可检测色盲、疑似色盲 打印系统：敏打印机，自动打印测量结果，可自行更改打印小票抬头 软件要求： 1、智能体检一体机系统软件技术要求 1.1、自助建立电子健康档案 初次使用的居民，支持刷二代身份证登录，系统自动识别人员信息采集本并自动形成个人健康档案。 1.2、自助体检 所有体检均通过触控屏人机交互提示，自助使用。 1.3五种报告获取方式 a：屏幕显示检测报告，b：打印纸质检查报告，c：手机扫码获取体检报告，d：本机查询体检报告，d：健康管理云平台查询报告 1.4、数据管理 测量数据自动保存本机，支持本机查询，支持网络云平台查询； 1.5、智能体检一体机系统功能要求 1.5.1、持卡授权管理：为用户通过二代身份证授权建立健康体检档案。持卡（二代身份证）可在各仪器进行体检，在智能体检一体机查询区查阅相应的体检报告。 1.5.2、支持健康体检报告在智能体检一体机的打印。 1.6、支持报告处理与分析 1.6.1、支持个人体检结果自动生成体检报告；如有超标数据自动提示。 1.6.2、可支持自定义报告格式，并可以生成PDF，JPG格式的文件。 1.7、系统管理 1.7.1、操作人员设置、权限设置。 ▲投标时提供以下证明材料： 1、智能体检一体机软件计算机软件著作权登记证书； 2、智能体检一体机管理系统计算机软件著作权登记证书； 3、智能人体成份测试仪软件计算机软件著作权登记证书； 4、健康档案管理系统计算机软件著作权登记证书； | 1 | 套 | 85700.00 |
| 5 | 智能尿检睡眠仪 | 1、检测人体心率、呼吸、体动、打鼾、睡眠深/浅/清醒状态数据，通过WiFi进行数据实时上传；长宽：90x55cm 2、支持2.4G WiFi； 3、设备24小时在线，支持实时监测功能； 4、支持短信及语音预警提醒功能； 5、支持尿湿监测功能，尿检垫放置在人体躺下臀部位置，检测到尿湿，指示灯常亮； 6、5V适配器供电； | 1 | 套 | 1330.00 |
| 6 | 老年人能力综合评估实训系统 | 老年人能力综合评估实训系统技术参数： 老年人能力综合评估实训系统依据最新国家标准开发，能够从多维度关注老年人群的健康状态，提供评估服务，形成全面、系统、专业的老年人能力评估报告，为老年人能力等级进行分级，作为老年人照护和长护险的依据。 一、技术参数 1.支持社区老年驿站、支持养老机构、支持养老、健康管理的实训教学使用，满足不同应用场景需求。 2.系统包括学生端、教师端和管理端，采用B/S前后端分离架构开发，便于功能维护和扩展。学生端基于VUE框架，后端使用net core api +mysql+redis技术栈。 3.系统支持电脑评估、平板评估使用。 4.系统基于最新的《老年人能力评估规范》(GB/T 42195-2022）研发。 ★5.老年人能力评估包括：一级指标共4个 ,包括自理能力、基础运动能力、精神状态、感知觉与社会参与；二级指标共26个，包括自理能力8个二级指标，基础运动能力4个二级指标，精神状态9个二级指标，感知觉与社会参与5个二级指标。 6.本系统包括评估信息表、评估对象基本信息表、信息提供者及联系人信息表、疾病诊断和用药情况、健康相关问题、老年人能力评估表、基础运动能力评估表、精神状态评估表、感知觉与社会参与评估表、老年人能力等级划分、老年人能力评估报告。 ★7.系统同时包含以下评估：Barthel指数评定、日常生活活动功能评估、Hoffer步行能力分级、功能性步行量表、Berg¹平衡量表、老年人视力评估方法量表、视功能评估方法量表、老年人听力快速筛查方法、汉化版HHIE-S量表、交流沟通能力简易评估量表、焦虑自评量表（SAS）、状态—特质焦虑问卷、老年抑郁量表、抑郁自评量表、社会参与能力评估量表、社会支持评定量表、领悟社会支持量表、数字疼痛强度量表、微型营养评定表、匹兹堡睡眠质量指数量表、国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷表简表（ICI-Q-SF）、国际前列腺症状评分表（IPSS）、ICU意识模糊评估法、Richmond躁动-镇静量表、重症监护谵妄筛查量表、改良Webster评分量表、简明精神状态检查量表、记忆障碍自评表、蒙特利尔认知评估量表（MoCA）、Morse跌倒评估量表、老年人跌倒风险评估表、Braden压力性损伤风险评估量表、Waterlow压力性损伤风险评估量表、洼田饮水试验评估表、标准吞咽功能评估表、简明精神状态检查量表、蒙特利尔认知评估量表、照顾者虐待老年人评估量表。 8.本系统主要应用于真实场景下给老年人或SP进行评估。作为一款实时信息录入系统，评估人员进入系统后录入评估对象基本信息，生成老人个人档案，完成对老年人能力的评估，使评估过程更加便捷、简单、高效、规范化。 9.评估人员可基于同一老人进行接受服务前初评、接受服务后的常规评估、状况发生变化后的即时评估、因评估结果有疑问进行的复评。 10.通过不同时间段以及不同评估原因可以得到老人不同时期的评估结果，记录老年人能力的变化情况。 11.评估过程评估者只需要把评估结果录入系统，操作简单、便捷，系统自动计算分值。评估者依据老年人能力等级划分标准对老年人能力初步等级和老年人能力最终等级进行选择，生成评估报告。评估报告可查询和导出。 12.评估内容包括： 1）压力性损伤、关节活动度的评估、伤口情况评估、特殊护理情况评估、疼痛感评估、牙齿缺失情况评估、义齿佩戴情况评估、吞咽困难的情形和症状评估、营养不良的评估、清理呼吸道评估、昏迷评估。 2）进食评估、洗澡评估、修饰评估、穿/脱上衣评估、穿/脱裤子和鞋袜评估、大便控制评估、小便控制评估、如厕评估。 3）床上体位转移评估、床椅转移评估、平地行走评估、上下楼梯评估。 4）时间/空间定向评估、人物定向评估、记忆评估、理解能力评估、表达能力评估、攻击行为评估、抑郁症状评估、意识水平评估。 5）视力评估、听力评估、执行日常事务评估、使用交通工具外出评估、社会交往能力评估。 13.学生端功能包括老年人档案的创建和增删改查，对老年人评估内容的信息录入，评估过程步骤可跳转，根据评分结果和特殊事项，确定老年人能力最终水平。 14.完成对老人的能力评估后，评估结果可生成评估报告，信息清晰明确，随时随地通过报告即可精准全面的了解老人的身体状态及服务需求。 15.后台管理员端功能包括组织架构管理、班级管理、用户管理、评估报告管理和统计分析功能。 1）组织架构管理包含学院管理、专业管理和班级管理，可以对学院、专业和班级进行增删改查。 2）班级管理可以对班级进行增删改查。 3）用户管理包含教师管理和学生管理，可以对教师和学生账号进行增删改查，支持对学生进行批量导入。 4）评估报告管理可查询学生建立档案的数量，并可进行评估报告的预览下载。 5）统计分析包括用户访问记录、档案记录、评估记录的统计查询和导出功能。 16.教师端功能包含班级管理、用户管理、评估报告管理和统计分析功能。 1）用户管理包含学生账号进行增删改查，支持对学生进行批量导入。 2）评估报告管理可查询学生建立档案的数量，并可进行评估报告的预览下载。 3）统计分析包括用户访问记录、档案记录、评估记录的统计查询和导出功能。 17.构建网络、技术、教学为一体的智能信息体系，建设具有全面、智能、高效的教学环境。此次项目建设的产品需统一平台登录，消除信息孤岛，减少教学的重复工作量。 ★18.提供老年人能力综合评估实训系统同时提供219个照护技能操作视频，包含照护技术、护理操作、康复游戏、康复锻炼四大类，总时长达4小时35分钟。 18.1.康复游戏 ：猜物、火锅猜拳、捡纸环、脚部拔河、抛手绢 、瓶盖入洞、扔纸球 、手指体操 、套环、投掷、竹蜻蜓、拽橘子、拽拉报纸、桌面冰球 。 18.2基础护理、急救、感染控制：O-157 是什么、感染原因和处理、防亚脱臼、上肢骨折静养、包扎膝盖、包扎脚部、软膏涂抹方法、药贴粘贴方法、滴眼药水方法、戴口罩、摘口罩、药水服用方法、糯米纸吃药方法① 、糯米纸吃药方法② 、体温测量方法、呼吸测量方法、疥疮介绍、感染原因、预防方法、环形包扎 、8 字形包扎、蛇形包扎、螺旋形包扎、麦穗形包扎、帽状包扎、肌内效贴布、感染途径和症状、次氯酸钠消毒 。 18.3 功能预防游戏和其他：缓解背部酸痛 、缓解颈肩部酸痛、缓解感冒及心悸、股关节和腰部 、骨盆 、胸部和肩部、矫正驼背、扩胸、伸展身体 、进餐注意事项 、运动量、转体操、抬腿操、腹式呼吸、拱背腹式呼吸、引起便意方法、足底按摩-改善脚部浮肿、消除生活障碍、愉快看电视 。 18.4 功能预防游戏和体操：13个广播体操视频、缓解肩痛、缓解腰痛、立塑料瓶、夹塑料瓶、抓塑料瓶、抛接塑料瓶、腿部弯曲伸展、握碗操① 、②、③、护理预防运动、抬脚迈过毛巾 、单手毛巾打结。 18.5生活照护-进食、清洁、穿衣、排泄：指甲的修剪方法 、指甲的修剪方法-指甲钳、耳部清洁方法、刷牙照护、黏膜清理照护、舌头清理照护、口腔操、手腕僵硬者握勺子方法、手指功能障碍者握勺子方法、就餐前的辅助、右偏瘫长者就餐前辅助、右偏瘫长者就餐全面照护、尿频者尿液流动方式、包紧成人尿不湿的重要性、胯间不留缝隙的尿不湿包法、右偏瘫者穿前开口衣服方法、右偏瘫者穿前开口衣服照护、右偏瘫者穿套头衣服方法、右偏瘫者穿套头衣服照护、卧床偏瘫者穿前开口衣服照护、右偏瘫者穿裤子方法、右偏瘫者穿裤子照护 。 18.6生活照护-各种移位（1）：独立起身、独立动作、偏瘫者独立起身、借助椅子、轻度照护、后方轻度照护、中度照护、后方中度照护、独立坐姿起身、侧方轻度照护、侧方中度照护、侧身轻度照护、侧身中度照护、下方轻度照护、上方轻度照护、上方中度照护、使用拐杖、偏瘫者坐姿起身-独立、偏瘫者坐姿起身-照护① 、偏瘫者坐姿起身-照护② 、偏瘫者坐姿起身-沙发、腹肌力量弱者独立起身、平躺起身轻度照护、平躺起身中度照护、大块头起身全照护、偏瘫者独立起身、腹肌弱偏瘫者独立起身、偏瘫者平躺起身轻度照护、偏瘫者平躺起身中度照护、轻度照护、偏瘫者利用床护栏翻身、偏瘫者独立翻身、偏瘫者轻度照护、偏瘫者中度照护、下半身偏瘫者独立翻身、下半身偏瘫者翻身轻度照护、下半身偏瘫者翻身中度照护。 18.7生活照护-各种移位（2）：平躺上移动作、平躺上移轻度照护、平躺上移中度照护、偏瘫者平躺上移动作、偏瘫者平躺上移中度照护、平躺上移完全照护、平躺上移使用滑移垫轻度照护、平躺上移使用滑移垫中度照护、平躺下移动作、平躺下移轻度照护、平躺下移中度照护、偏瘫者平躺下移动作、偏瘫者平躺下移中度照护、平躺下移完全照护、体位种类、侧卧位转仰卧位、仰卧位转侧卧位、平躺侧移动作、平躺侧移轻度照护、平躺侧移中度照护、平躺侧移完全照护、前坐动作、前坐轻度照护、前坐中度照护、后坐方法 、前方轻度照护、前方中度照护、后方轻度照护、种类及挑选、安装方法。 18.8生活照护-各种移位（3）：床到轮椅、低位床到高位担架车、高位担架车到低位床、轮椅到床的准备、轮椅到床、轮椅到椅子、偏瘫者床到轮椅、偏瘫者轮椅到床、站立困难者床到轮椅 、站立困难者轮椅到床、位置转移研讨会① 、②、公主抱站姿抱起、公主抱坐姿抱起 、公主抱2 人协力 、消防员式肩扛法站位扛起、坐姿扛起、桌子上扛起 、仰卧位后方扛起、仰卧位前方扛起 、背人法站姿背起、坐姿背起完全照护、仰卧背起。 18.9辅具应用-轮椅、护理床、拐杖、坐便器：护理床的组装方法5个指导视频、拐杖握柄种类、拐杖粗细差异、分节式折叠、拐杖长度调节、铝制拐杖的切割 、木制拐杖的切割、拐杖握法、拐杖橡胶垫的拆卸、使用拐杖步法①、使用拐杖步法② 、轮椅构造和功能 、轮椅折叠方法、轮椅打开方法、轮椅上台阶、轮椅下台阶、暖脚宝的使用方法。 二、在提供老年人能力综合评估实训系统基础版的同时提供老年人常见病照护实训系统的授权免费使用期壹年期限，需≥50人同时在线使用，要求具有如下功能： 一）、软件功能 1、系统利用Maya三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，实现照护情境要素的3D效果呈现及操作互动，保证系统及数据的正常运转。 2、系统支持电脑Web端平台使用，数据统一管理，数据互通。 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 4、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容的语音讲解。 5、提供至少3个三维人物，至少7种人物情绪表情供选择，至少包含惊奇、恐惧、厌恶、愤怒、高兴、悲伤、正常表情；三维效果呈现脸部情绪；脸部情绪特点包括：额头、眉毛、眼睛、脸的下半部，支持语音讲述。 6、采用次时代游戏的制作技术和养老技能相结合，将游戏娱乐和愉悦学习相结合，增强学习的乐趣，提高学习的效率。 7、 模块包含操作前的理论学习、虚拟仿真教学安排、教学过程的智能指导、照护技能操作结果的智能记录、操作成绩统计查询等功能。 8、构造能够满足PBL教学建设需求，在原有知识体系基础上进行整合优化，多层次建立核心知识体系，建立技能和学术研究体系 ▲9、利用信息化手段虚拟仿真照护步骤过程，使照护情节与现实贴近。项目基于真实老年案例以问题为导向的教学方法，系统包含医院、机构 、居家三个场景六个老年常见疾病照护的技能场景案例：认知障碍、循环系统疾病、内分泌系统疾病、呼吸系统疾病、安宁疗护、互联网+。依据沟通评估、照护计划、实施操作、评价反思展开训练。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 10、系统辅助教学知识素材部分，此部分内容教师可在后台自主进行资源的添加和修改。 11、沟通评估：问询评估、量表评估等，根据不同的评估案例评估方式可随案例变化； 12、照护计划：根据案例情况进行相关照护任务计划。 13、实训操作：通过案例详情、评估情况及照护计划，系统随机派发三个实施照护操作。 14、评价反思：依据任务实施情况、老人的反馈、过程性反思进行撰写。 二）、后台功能 1、系统采用B/S架构，支持网页端操作； 2、使用的技术包含：后端使用c#编程语言，net core api+mysql+redis技术栈；前端使用vue+vuex+router+axios+js技术栈； 3、统一身份认证：针对校内在籍学生，学号和密码（管理员在后台导入学号，学生在前台登录使用）； 4、系统使用不同身份进行登陆，包含学生端与管理端； 5、学生端功能包含我的课程、帮助中心、个人中心； 6、帮助中心包含工具下载、帮助文档和联系我们； 7、个人中心包含账号安全风险检测、学校信息查询、绑定手机号、修改密码、更换头像、登录记录查询、账号注销、学情分析、考试记录查询和数据分析等功能。 8.学情分析：对用户学习情况进行数据统计，统计内容包含训练次数、训练时长、资源学习次数、试题练习次数、考核测评次数、仿真训练历史记录，通过数据统计用户可以自己评估学习情况。 ▲9、我的课程支持查询教师发布的所有课程，点击课程开始学习，课程包含教学资源、仿真实验、随堂练习、单元测试、模拟考试、题库内容。进入课程后可以查看课程发布教师、学习人数和课程简介情况；（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 1）课程-教学资源：学生按照章节进行资源学习，可实时查看学习进度、学习次数、耗时； 2）课程-随堂练习和单元测试为教师在后台根据章节内容设置的随堂练习和单元测试，开放后学生可进行答题。 3）课程-模拟考试：教师自主在后台进行组卷及发布。学生可查看教师发布的试卷，开放后学生进行模拟考试，考试限制时长，学生需在规定时间内完成作答，时间耗尽自动提交试卷。系统可自动记录学生答题用时、答题得分，支持学生查看试题解析； 4）题库，学生可以题库模块下任意按照章节知识点进行理论试题的练习。 10、管理端包含校级管理、院系管理和教师管理； 11、校级管理包含组织架构管理、用户管理、题库管理、课程管理、统计分析； 1）组织架构管理包含学院管理、专业管理和班级管理，可以对学院、专业和班级进行增删改查； 2）用户管理包含院级管理员、教师管理和学生管理，可以对院级管理员、教师和学生账号进行增删改查，支持对教师和学生进行批量导入，批量导入支持录入学院、专业、班级、学生类型、学号、账号、密码、手机号属性； 3）题库管理包含题库和试题管理，可以对题库和试题进行增删改查，可以查看平台支持的题型列表，可设置一个或多个题库负责教师，支持批量导入试题； 4）课程管理支持查看教师创建的课程列表，可以对课程进行审核，可以查看课程中仿真实验、试卷的操作记录，可以设置课程显示顺序，可以设置课程多个管理教师，支持导出记录到Excel文档； 5）统计分析可以查看登录总人数和总次数，可以查看用户访问记录，包含用户姓名、登录账号、角色、组织架构、登录次数、最后一次登录时间； 12、院级管理包含组织架构管理、用户管理、题库管理、课程管理、统计分析； 1）组织架构管理包含专业管理和班级管理，可以对本院专业和班级进行增删改查； 2）用户管理包含教师管理和学生管理，可以对本院教师和学生账号进行增删改查，支持对学生进行批量导入，批量导入支持录入学院、专业、班级、学生类型、学号、账号、密码、手机号属性； 3）题库管理包含题库和试题管理，可以对本院题库和试题进行增删改查，可以查看平台支持的题型列表，可以设置一个或多个题库负责教师，支持批量导入试题； 4）课程管理支持查看本院教师创建的课程列表，可以对课程进行审核，可以查看课程中仿真实验、试卷的操作记录，支持导出记录到Excel文档； 5）统计分析可查看本院内登录总人数和总次数，可以查看用户访问记录，包含用户姓名、登录账号、角色、组织架构、登录次数、最后一次登录时间； ▲13、教师管理包含题库管理、个人资源库、课程管理、统计分析。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 1）教师可以查看负责的题库列表，可以对题库信息进行编辑。教师可以对题库中的试题进行增删改查。 2）教师可以上传资源到个人资源库中，在课程资源中引用。 3）课程管理中教师可以组建课程，课程包含教学资源、仿真实验和考核试卷。 （1）在教学资源中教师可以根据课程体系，创建课程章节，引用产品中的资源和个人资源库中的资源到对应的章节中； （2）在仿真实验中教师可以引用子软件中的实验模块，可以设置实验名称、缩略图和实验描述。可以查看学生的练习记录，包含学生姓名、登录账号、用时、练习进度、练习时间，支持导出记录到Excel文件； （3）课程可以绑定本学院内的题库； （4）在考核试卷中可以选择理论试题和仿真实验进行组建试卷，可以设置考试时长、开始结束时间、是否立即开放、是否允许查看试题解析，可以对已选择试题进行设置单题分值和根据题型批量设置分值。可以查看每个试卷学生答题记录，记录包含总人数、已参加人数、满分、平均分、最低分、最高分、满分人数、及格率（60%）、优秀率（80%），可以查看已参加的学生答题记录，包含排名、姓名、登录账号、得分、用时、提交时间，支持导出记录到Excel文件； （5）教师可以安排课程成员，可以选择所在学院内的所有学生作为课程成员，已选择学生，可通过学生端进行学习； 4）统计分析包含班级数据统计（对比）、学生数据统计、学生实验练习进度、学生资源学习进度和仿真实验数据分析； （1）班级数据统计中根据课程安排成员所在的班级，勾选一个或多个班级进行数据统计，以达到不同班级间的学习情况对比；可以统计教学资源学习情况，包含班级内总学习次数和学习时长，数据以柱状图和表格呈现；可以统计仿真实验练习情况，包含班级内总练习次数、练习时长、实验平均完成进度，数据以柱状图和表格呈现； （2）学生数据统计中可以选择课程、班级和检索学生姓名，查看学生的学习情况。包含姓名、学院、专业、班级、实验练习次数、实验练习进度、实验练习时长、资源学习次数、资源学习进度、资源学习时长，统计数据支持导出Excel文件； （3）学生实验练习进度中可以选择课程和班级，对实验练习情况和学生练习情况进行数据统计。实验练习进度中包含每个实验的平均练习进度，数据以饼图和表格呈现；学生练习情况包含姓名、登录账号和每个模块的练习进度、练习次数，统计数据支持导出Excel文件； （4）学生资源学习进度中可以选择课程和班级，对课程资源中章节学习率和学生学习次数排名进行数据统计，可以对班内参加学习的人数和累计学习次数进行统计。课程资源学习率包含每个章节对应的平均学习率，数据以饼图和表格呈现；学生学习次数排名可以统计前10名学生数据，数据以柱状图呈现。 （5）仿真实验数据分析:查询技能实训下用户训练记录，根据操作时间统计完成人数；根据得分分值段统计人数；统计各班平均得分排行；错误操作步骤排名；根据不同维度统计完成情况。支持将训练记录导出Excel文档。 | 1 | 项 | 159100.00 |
| 7 | 急救箱 | 多层铝合金急救箱 | 2 | 个 | 190.00 |
| 8 | 复苏模型人 | 复苏模型人：功能进行全面升级，突出CPR训练操作的铺助功能，以及可自行设定各项数值，更加符合临床和教学练习CPR操作要求，模拟人面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用热塑弹性体混合胶材料由不锈钢模具经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点。 一、功能特点： 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 模拟生命体征： ·初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 ·按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 ·抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 ·瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 可进行人工呼吸和心外按压，可模拟标准气道开放，气道指示灯变亮。 三种操作方式：可进行CPR训练、考核和实战考核。 ·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 ·方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2018国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 ·方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 二、控制器显示屏功能： 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位，人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音、调节音量。 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： · 吹气量过少时，条形码为黄色。 · 吹气量合适时，条形码为绿色。 · 吹气量过大时，条形码为红色。 · 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示、数码计数显示、错误语言提示。 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： · 按压深度过少时，条形码为黄色。 · 按压深度合适时，条形码为绿色。 · 按压深度过大时，条形码为红色。 可自行设定操作时间，以秒为单位计时。操作频率：2018标准为100-120次/分钟。电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。 三、打印功能： 操作结束后打印操作过程。 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 四、标准配置： 高级心肺复苏人体模型：1台；电脑数码显示器：1台；豪华手拉推式人体硬塑箱：1只；复苏操作垫：1条；呼吸面膜(50张/盒)：1盒；可换肺囊装置：4套；可换面皮：1只；热敏打印纸：2卷；操作指南光盘：1张；现场急救常用技术使用手册：1本；数据线：1条；电源线：1条；说明书：1册；保修卡合格证：1张； | 1 | 个 | 6300.00 |
| 9 | 康养吞咽与呼吸机制演示模型 | 一、功能特点：高级吞咽机制模型为半侧成人头颈部，采用高分子材料制成，仿真度高。 演示吞咽机制原理。 演示误咽产生的原因。 颈部角度与误咽的相互关系。 误咽发生时的紧急救治处理方法。 正确进食姿势及其体位和病床角度的相互关系。口腔护理时的吞咽练习。观察鼻饲管在不同角度时的状态。 学习如何经鼻插胃管和间断性经胃管管饲。学习口腔内部吸收原理。 配有可调节的模拟病床，病床以及头颈部均有角度指示针，可观察头颈角度的变化与病床的角度关系。 二、标准配置： 吞咽与呼吸机制演示模型：1台；模拟病床：1张； 说明书：1册；保修卡合格证：1张 | 1 | 个 | 11600.00 |
| 10 | 带坐手杖 | 重量：0.9千克 尺寸：展开时手柄距地面高度75cm,凳面与地面距离为50cm，折叠后拐杖整体高度为85cm，凳面直径21cm 产品特点：高强度铝合金管表面氧化,负载75公斤。多功能手杖，折叠作手杖，放平三脚支撑作平凳，使用方便。 | 2 | 个 | 287.00 |
| 11 | 四脚手杖 | 1.总长度：最长92cm；最短68cm；2.主要材料：铝合金；3.手柄直径：230mm 4.样式：调节式手杖；5.净重量：0.35kg；6.垂直承重：90kg 7.适用人群：适用于年老体弱、盲人、下肢残疾或无力等人群。 | 2 | 个 | 195.00 |
| 12 | 腋下拐杖 | 铝合金医用腋拐(两支)；撑杆可调节:119~135cm；主要材料：铝合金；手柄总宽:120mm；式样：扁型管腋下拐杖； 单支净重:0.83kg；毛重:0.56kg；扶肩:200*40*50mm（±10mm)；握把:106*#23*孔径10；静载承重:100kg； 脚垫：孔径20.3*直径43*高56；包装尺寸:1120*205*78mm | 2 | 对 | 236.00 |
| 13 | 康复助行器 | 康复助行器带轮: 用途：辅助代步工具。 备注：高度可调、可折叠 | 2 | 个 | 435.00 |
| 14 | 额温枪 | 一键操作，快速方便测量体温；测量10万次，经济又实惠。电源电压： DC3V（2节5号碱性电池） 主机尺寸： 187*120*57mm（长*宽*高）；主机重量： 105g（不含电池） | 2 | 把 | 175.00 |
| 15 | 康养站立架 | 规格：140*90*105cm 用途：用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 备注：可两人同时使用； | 1 | 件 | 3310.00 |
| 16 | 康复训练阶梯（双向） | 产品尺寸：332cm*80cm 扶手杠可调距离31cm 阶梯踏板额定承重2000N 采用钢材制作，底座稳固，不锈钢扶手，防滑皮革。 | 1 | 件 | 3780.00 |
| 17 | VR虚拟现实交互教学平台设备 | VR虚拟现实交互教学平台设备技术参数： VR虚拟现实交互教学平台在配套教学仪器设备下运用了VR虚拟现实交互教学技术，采用情境化实践学习结构和启发式、体验式教学改革，达到辅助教学、实训、模拟仿真相结合的沉浸式综合教学方式。学生沉浸在真实照护场景中，了解真实的岗位内容，感受真实的照护情境，感知照护的要点，增强照护的思想与经验，进行情境模拟照护，全面提升照护者的技能和素养。 一、运用VR虚拟现实交互教学技术以及实训教学平台仪器设备，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作实训教学。采用教学设备进行交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 二、开发虚拟仿真实训技术 1）模型制作：采用MAYA模型建模。 2）动画制作：采用Unity3D动画系统。 3）场景构建：采用至少是Unity3d 2021开发引擎。 ★三、教学平台利用信息化手段虚拟仿真全照护过程，使照护情节与现实贴近。此次项目建设4个养老照护技能模块，且在如下12个VR养老照护技能模块中任选，同时其余8个养老照护技能模块免费提供给学校壹年的使用期限，功能模块如下：1）心脏骤停应对、2）异物卡喉应对、3）跌倒应对、4）烫伤应对、5）协助卧床老年人使用热水袋、6）助行器使用帮助与指导、7）湿热敷、8）协助老年人更换尿垫、9）使用开塞露辅助老年人排便、10）口腔护理、11）老年人居住环境的清洁与消毒、12）使用温水拭浴物理降温。且教学平台设备模块采用交互的操作方式，需包含照护员仿真动画和老人仿真动画，同时需包含pico neo3企业版（2套）配套VR教学仪器设备； （一）心脏骤停应对 1、使用3Dmax、Maya等三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，运用VR虚拟现实技术实现沉浸式照护情境操作互动，保证系统及数据的正常运转。采用次时代技术建模，三维人物模型和动画逼真生动。 ▲2、不受场地和电脑限制，可在任意空间进行学习和操作。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。 4、画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 5、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容和相关知识的语音讲解。 ▲6、依照“1+X老年照护职业技能等级证书”内容开发，匹配学校的教学照护设备、教学结构、教学素材进行授课、实训，便于教师进行课程管理和培训。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 7、具有登录功能，每个学生使用不同的账号登录，教师可以对学习结果进行统计分析。 8、运用虚拟仿真技术构建照护间、准备间、卫生间等照护场景，方便师生进行交互式的实训体验，大幅度提高教学质量和效果，具有安全、无医疗风险、反复应用等优点。通过此实训系统帮助学生学习照护技能基本操作并熟练掌握操作技能的高自由度软件。 9、运用VR虚拟现实技术，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作。采用交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 10、心脏骤停应对参数 10.1评估呼救：照护员查看老人情况；评估环境安全，远离灾害现场等危险环境；照护人员判断老人意识，轻拍重喊；紧急救助：照护人员呼叫其他人员帮助呼叫本单位医护人员并协助拨打120；照护人员记录抢救时间。 10.2安置体位：照护员用双手触碰老人颈部、后背、双腿，检查老人有无损伤；照护员就地将老人体位由俯卧位变更为仰卧位。 10.3心肺评估：照护员双腿分开与肩同宽，跪于右侧施救；解开老人的衣服、腰带；评估呼吸与颈动脉搏动。 10.4胸外心脏按压：确定胸外心脏按压部位；胸外心脏按压30次。 10.5开放气道：清理气道：检查口鼻腔有无异物，取出活动性假牙及异物；开放气道，照护员左手手掌压低前额，右手食指和中指轻抬下颌角，抬起下颌使鼻孔朝天。 10.6人工呼吸：捏住鼻孔，包裹嘴部向其吹气，同时观察胸廓的起伏情况；人工呼吸进行2次。 10.7循环进行胸外心脏按压和人工呼吸，直至老人恢复意识。 10.8评估关怀：心肺复苏5个循环后，老人呼吸心跳恢复，计时。照护员帮老年人整理衣物，安抚张爷爷，并在他人的帮助下，送老人至医院进行下一步的救治。 （二）异物卡喉应对 1、使用3Dmax、Maya等三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，运用VR虚拟现实技术实现沉浸式照护情境操作互动，保证系统及数据的正常运转。采用次时代技术建模，三维人物模型和动画逼真生动。 ▲2、不受场地和电脑限制，可在任意空间进行学习和操作。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。 4、画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 5、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容和相关知识的语音讲解。 ▲6、依照“1+X老年照护职业技能等级证书”内容开发，匹配学校的教学照护设备、教学结构、教学素材进行授课、实训，便于教师进行课程管理和培训。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 7、具有登录功能，每个学生使用不同的账号登录，教师可以对学习结果进行统计分析。 8、运用虚拟仿真技术构建照护间、准备间、卫生间等照护场景，方便师生进行交互式的实训体验，大幅度提高教学质量和效果，具有安全、无医疗风险、反复应用等优点。通过此实训系统帮助学生学习照护技能基本操作并熟练掌握操作技能的高自由度软件。 9、运用VR虚拟现实技术，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作。采用交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 10、异物卡喉应对参数 10.1环境评估：光线充足，室内宽敞。 10.2评估与沟通：评估老人身体情况，有无意识不清，是否能够站立或坐起；安抚老人，请老人务必配合照护人员的抢救措施。 10.3急救评估：嘱老人张口，照护员尝试用手深入老人口中取出喉部异物，确认无法取出。 10.4使用海姆立克急救法帮助老人使异物排出。 10.5询问老人有无不适，检查有无并发症发生。 （三）跌倒应对 1、使用3Dmax、Maya等三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，运用VR虚拟现实技术实现沉浸式照护情境操作互动，保证系统及数据的正常运转。采用次时代技术建模，三维人物模型和动画逼真生动。 2、不受场地和电脑限制，可在任意空间进行学习和操作。 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。 4、画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 5、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容和相关知识的语音讲解。 6、依照“1+X老年照护职业技能等级证书”内容开发，匹配学校的教学照护设备、教学结构、教学素材进行授课、实训，便于教师进行课程管理和培训。 7、具有登录功能，每个学生使用不同的账号登录，教师可以对学习结果进行统计分析。 8、运用虚拟仿真技术构建照护间、准备间、卫生间等照护场景，方便师生进行交互式的实训体验，大幅度提高教学质量和效果，具有安全、无医疗风险、反复应用等优点。通过此实训系统帮助学生学习照护技能基本操作并熟练掌握操作技能的高自由度软件。 9、运用VR虚拟现实技术，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作。采用交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 10、跌倒应对参数 10.1评估与沟通：照护员来到老人身边，询问老人情况，安抚老人并对老人情况进行初步评估。 10.2对意识清醒的老人进行救助：照护员在老人身旁，安抚老人，呼叫其他人员协助与医生沟通或直接拨打120，并根据伤情，对老人进行力所能及的现场处置。 （四）烫伤应对 1、使用3Dmax、Maya等三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，运用VR虚拟现实技术实现沉浸式照护情境操作互动，保证系统及数据的正常运转。采用次时代技术建模，三维人物模型和动画逼真生动。 2、不受场地和电脑限制，可在任意空间进行学习和操作。 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。 4、画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 5、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容和相关知识的语音讲解。 6、依照“1+X老年照护职业技能等级证书”内容开发，匹配学校的教学照护设备、教学结构、教学素材进行授课、实训，便于教师进行课程管理和培训。 7、具有登录功能，每个学生使用不同的账号登录，教师可以对学习结果进行统计分析。 8、运用虚拟仿真技术构建照护间、准备间、卫生间等照护场景，方便师生进行交互式的实训体验，大幅度提高教学质量和效果，具有安全、无医疗风险、反复应用等优点。通过此实训系统帮助学生学习照护技能基本操作并熟练掌握操作技能的高自由度软件。 9、运用VR虚拟现实技术，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作。采用交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 10、烫伤应对参数 10.1环境评估：光线充足，室内安静。 10.2评估与沟通：照护员立即帮老人离开危险环境避免进一步伤害的发生，与老人沟通并安抚老人。 10.3用冷水冲洗烫伤部位30分钟 10.4进行烫伤后的处理。 10.5老人烫伤的预防。 （五）协助卧床老年人使用热水袋 1、使用3Dmax、Maya等三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，运用VR虚拟现实技术实现沉浸式照护情境操作互动，保证系统及数据的正常运转。采用次时代技术建模，三维人物模型和动画逼真生动。 2、不受场地和电脑限制，可在任意空间进行学习和操作。 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。 4、画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 5、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容和相关知识的语音讲解。 6、依照“1+X老年照护职业技能等级证书”内容开发，匹配学校的教学照护设备、教学结构、教学素材进行授课、实训，便于教师进行课程管理和培训。 7、具有登录功能，每个学生使用不同的账号登录，教师可以对学习结果进行统计分析。 8、运用虚拟仿真技术构建照护间、准备间、卫生间等照护场景，方便师生进行交互式的实训体验，大幅度提高教学质量和效果，具有安全、无医疗风险、反复应用等优点。通过此实训系统帮助学生学习照护技能基本操作并熟练掌握操作技能的高自由度软件。 9、运用VR虚拟现实技术，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作。采用交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 10、协助卧床老年人使用热水袋参数 10.1照护前准备：照护人员应服装整洁、仪表端庄、无长指甲。 10.2评估与沟通：评估老年人有无感觉、运动功能障碍，痛觉、温觉的减退或消失，有无皮肤破损的情况。 10.3环境评估：环境整洁、安静、舒适、安全，调节室温至18~22℃，相对湿度60%。 10.4向老人解释应用热水袋的目的、方法以取得配合。 10.5灌热水袋：往量杯里先倒入少量冷水，然后再兑入部分热水。 10.6放置热水袋：再次检查热水袋有无漏水。掀开被尾放置于距离老年人右足或身体10厘米处，袋口朝向身体外侧。 10.7取出热水袋：30分钟后取出热水袋，询问老年人是否还有其他需要。 10.8操作后整理：协助老年人躺卧舒适，将被子盖严、整理好床铺。用物整理；洗手记录。 （六）助行器使用帮助与指导 1、使用3Dmax、Maya等三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，运用VR虚拟现实技术实现沉浸式照护情境操作互动，保证系统及数据的正常运转。采用次时代技术建模，三维人物模型和动画逼真生动。 2、不受场地和电脑限制，可在任意空间进行学习和操作。 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。 4、画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 5、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容和相关知识的语音讲解。 6、依照“1+X老年照护职业技能等级证书”内容开发，匹配学校的教学照护设备、教学结构、教学素材进行授课、实训，便于教师进行课程管理和培训。 7、具有登录功能，每个学生使用不同的账号登录，教师可以对学习结果进行统计分析。 8、运用虚拟仿真技术构建照护间、准备间、卫生间等照护场景，方便师生进行交互式的实训体验，大幅度提高教学质量和效果，具有安全、无医疗风险、反复应用等优点。通过此实训系统帮助学生学习照护技能基本操作并熟练掌握操作技能的高自由度软件。 9、运用VR虚拟现实技术，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作。采用交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 10、助行器使用帮助与指导参数 10.1照护前准备：照护人员应服装整洁、仪表端庄、无长指甲。 10.2评估与沟通：评估老年人的身体状况及行走意愿，老人穿合适长度的裤子以及防滑的鞋子。 10.3检查手杖：照护人员携带手杖来到老年人面前，边演示边讲解检查拐杖的方法. 10.4保护行走：1）为老年人系好安全保护腰带，指导老年人健侧手拿手杖，手握把手，手杖放在健侧脚外侧15厘米处，目视前方，保持身体直立。2）照护人员站在患侧保护，一手托住老年人患侧手臂，另一手从背后抓住老年人的保护腰带3）指令清晰，指导老年人按照三点步行或两点步行方式行走4）行走过程中，观察有无障碍物，并及时清理5）观察老年人行走的稳定性，有无异常表现6）询问老年人感受，老年人感到疲劳时则停止练习，让老年人休息。 10.5照护人员协助老年人回到房间，询问老年人情况。 10.6行走后整理：将助行器放回原处，洗手记录训练过程及结果。 （七）湿热敷 1、使用3Dmax、Maya等三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，运用VR虚拟现实技术实现沉浸式照护情境操作互动，保证系统及数据的正常运转。采用次时代技术建模，三维人物模型和动画逼真生动。 2、不受场地和电脑限制，可在任意空间进行学习和操作。 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。 4、画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 5、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容和相关知识的语音讲解。 6、依照“1+X老年照护职业技能等级证书”内容开发，匹配学校的教学照护设备、教学结构、教学素材进行授课、实训，便于教师进行课程管理和培训。 7、具有登录功能，每个学生使用不同的账号登录，教师可以对学习结果进行统计分析。 8、运用虚拟仿真技术构建照护间、准备间、卫生间等照护场景，方便师生进行交互式的实训体验，大幅度提高教学质量和效果，具有安全、无医疗风险、反复应用等优点。通过此实训系统帮助学生学习照护技能基本操作并熟练掌握操作技能的高自由度软件。 9、运用VR虚拟现实技术，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作。采用交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 10、湿热敷参数 10.1照护前准备：照护人员应服装整洁、仪表端庄、无长指甲。 10.2评估沟通：了解全身及局部皮肤情况，翻阅照护记录了解身体疾病状况，协助排便喝水，告知过程，取得老年人配合。 10.3环境评估：环境整洁明亮，调节室温，关闭门窗，必要时使用屏风遮挡。治疗车置于老人床旁合适位置。 10.4解释操作目的，取得老年人的配合。 10.5摆放体位。 10.6进行湿热敷。 10.7热敷完毕，整理用物。 （八）协助老年人更换尿垫 1、使用3Dmax、Maya等三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，运用VR虚拟现实技术实现沉浸式照护情境操作互动，保证系统及数据的正常运转。采用次时代技术建模，三维人物模型和动画逼真生动。 2、不受场地和电脑限制，可在任意空间进行学习和操作。 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。 4、画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 5、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容和相关知识的语音讲解。 6、依照“1+X老年照护职业技能等级证书”内容开发，匹配学校的教学照护设备、教学结构、教学素材进行授课、实训，便于教师进行课程管理和培训。 7、具有登录功能，每个学生使用不同的账号登录，教师可以对学习结果进行统计分析。 8、运用虚拟仿真技术构建照护间、准备间、卫生间等照护场景，方便师生进行交互式的实训体验，大幅度提高教学质量和效果，具有安全、无医疗风险、反复应用等优点。通过此实训系统帮助学生学习照护技能基本操作并熟练掌握操作技能的高自由度软件。 9、运用VR虚拟现实技术，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作。采用交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 10、协助老年人更换尿垫参数 10.1照护前准备：照护人员应服装整洁、仪表端庄、无长指甲。采用七步洗手法洗净双手，并温暖双手。 10.2评估与沟通：评估老年人意识状况、自理能力及心理需求，皮肤的状况，向老年人解释更换尿垫的目的，取得老年人 的配合。 10.3环境评估与准备：空气新鲜，环境清洁，温湿度适宜，关闭门窗，必要时遮挡床帘。 10.4向老年人解释配合要点并为老人更换尿垫。 10.5照护员开窗通风，清洗毛巾，刷洗水盆；洗手记录。 （九）使用开塞露辅助老年人排便 1、使用3Dmax、Maya等三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，运用VR虚拟现实技术实现沉浸式照护情境操作互动，保证系统及数据的正常运转。采用次时代技术建模，三维人物模型和动画逼真生动。 2、不受场地和电脑限制，可在任意空间进行学习和操作。 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。 4、画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 5、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容和相关知识的语音讲解。 6、依照“1+X老年照护职业技能等级证书”内容开发，匹配学校的教学照护设备、教学结构、教学素材进行授课、实训，便于教师进行课程管理和培训。 7、具有登录功能，每个学生使用不同的账号登录，教师可以对学习结果进行统计分析。 8、运用虚拟仿真技术构建照护间、准备间、卫生间等照护场景，方便师生进行交互式的实训体验，大幅度提高教学质量和效果，具有安全、无医疗风险、反复应用等优点。通过此实训系统帮助学生学习照护技能基本操作并熟练掌握操作技能的高自由度软件。 9、运用VR虚拟现实技术，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作。采用交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 10、使用开塞露辅助老年人排便参数 10.1照护前准备：照护人员应服装整洁、仪表端庄、无长指甲。采用七步洗手法洗净双手，并温暖双手。 10.2评估与沟通：评估老年人便秘的情况、身体状况，向老年人解释使用开塞露的的目的，取得老年人的配合。 10.3环境评估与准备：环境安静整洁，温湿度适宜，关闭门窗，必要时遮挡床帘。 10.4向老年人说明操作方法及配合方法，把开塞露挤入老人肛门。 10.5协助老年人排便后，撤去橡胶单（或一次性护理垫），整理床单位。开窗通风，洗手，向老年人讲解引起便秘的原因及预防措施。 （十）口腔护理 1、使用3Dmax、Maya等三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，运用VR虚拟现实技术实现沉浸式照护情境操作互动，保证系统及数据的正常运转。采用次时代技术建模，三维人物模型和动画逼真生动。 2、不受场地和电脑限制，可在任意空间进行学习和操作。 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。 4、画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 5、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容和相关知识的语音讲解。 6、依照“1+X老年照护职业技能等级证书”内容开发，匹配学校的教学照护设备、教学结构、教学素材进行授课、实训，便于教师进行课程管理和培训。 7、具有登录功能，每个学生使用不同的账号登录，教师可以对学习结果进行统计分析。 8、运用虚拟仿真技术构建照护间、准备间、卫生间等照护场景，方便师生进行交互式的实训体验，大幅度提高教学质量和效果，具有安全、无医疗风险、反复应用等优点。通过此实训系统帮助学生学习照护技能基本操作并熟练掌握操作技能的高自由度软件。 9、运用VR虚拟现实技术，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作。采用交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 10、口腔护理参数 10.1照护前准备：照护人员应服装整洁、仪表端庄、无长指甲。采用七步洗手法洗净双手。 10.2评估与沟通：身体精神状况、检查口腔黏膜完整，无牙龈出血，无活动性义齿、老人做好口腔护理前的准备。 老人做好口腔护理前的准备: 10.3解释操作目的，口腔护理时需要配合的动作等，取得老年人的配合。 10.4摆放体位。 10.5擦拭口腔。 10.6整理清点数量。 10.7常见并发症的预防。 （十一）老年人居住环境的清洁与消毒 1、使用3Dmax、Maya等三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，运用VR虚拟现实技术实现沉浸式照护情境操作互动，保证系统及数据的正常运转。采用次时代技术建模，三维人物模型和动画逼真生动。 2、不受场地和电脑限制，可在任意空间进行学习和操作。 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。 4、画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 5、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容和相关知识的语音讲解。 6、依照“1+X老年照护职业技能等级证书”内容开发，匹配学校的教学照护设备、教学结构、教学素材进行授课、实训，便于教师进行课程管理和培训。 7、具有登录功能，每个学生使用不同的账号登录，教师可以对学习结果进行统计分析。 8、运用虚拟仿真技术构建照护间、准备间、卫生间等照护场景，方便师生进行交互式的实训体验，大幅度提高教学质量和效果，具有安全、无医疗风险、反复应用等优点。通过此实训系统帮助学生学习照护技能基本操作并熟练掌握操作技能的高自由度软件。 9、运用VR虚拟现实技术，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作。采用交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 10、老年人居住环境的清洁与消毒参数 10.1照护前准备：照护人员应服装整洁、仪表端庄、无长指甲，佩戴口罩、手套，必要时穿隔离衣。采用七步洗手法洗净双手。 10.2消毒前准备：照护员打开各种柜门、抽屉，翻转床垫，关闭门窗，进行紫外线照射消毒。 10.3照护员对房间内其他物品进行消毒。 （十二）使用温水拭浴物理降温 1、使用3Dmax、Maya等三维建模软件构建三维虚拟环境所需的三维模型，后期使用Unity引擎进行烘焙、渲染处理，运用VR虚拟现实技术实现沉浸式照护情境操作互动，保证系统及数据的正常运转。采用次时代技术建模，三维人物模型和动画逼真生动。 2、不受场地和电脑限制，可在任意空间进行学习和操作。 3、采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用。 4、画面运行流畅，无停滞感，系统响应及时；界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 5、3D场景的音效：在3D场景中有对话内容和相关知识的语音讲解。 6、依照“1+X老年照护职业技能等级证书”内容开发，匹配学校的教学照护设备、教学结构、教学素材进行授课、实训，便于教师进行课程管理和培训。 7、具有登录功能，每个学生使用不同的账号登录，教师可以对学习结果进行统计分析。 8、运用虚拟仿真技术构建照护间、准备间、卫生间等照护场景，方便师生进行交互式的实训体验，大幅度提高教学质量和效果，具有安全、无医疗风险、反复应用等优点。通过此实训系统帮助学生学习照护技能基本操作并熟练掌握操作技能的高自由度软件。 9、运用VR虚拟现实技术，完全模拟案例操作场景，操作者在三维场景中可以任意漫游，不限制操作者位置，可在任意位置操作。采用交互的操作方式，包含照护员仿真动画和老人仿真动画。 10、使用温水拭浴物理降温参数 10.1照护前准备：照护人员应服装整洁、仪表端庄、无长指甲。采用七步洗手法洗净双手。 10.2评估与沟通：病情、身体状况，向老年人说明操作目的，取得老人配合，询问有无特殊要求。 10.3实施拭浴。照护员使用温水为老人拭浴降温：用毛巾擦拭老人颈外侧、肩、上臂外侧、前臂外侧、手背，擦拭侧胸，腋窝，上臂内侧，手心，擦拭髋关节，大腿外侧，足背，擦拭腹股沟，大腿内侧，内踝，擦拭臀下，大腿后侧，腘窝，足跟；用体温计测量体温的三维人物动画。 10.4拭浴30分钟后测量体温，如体温降至38.5℃，取下冰袋。 10.5整理记录，照护员使老人体位舒适；按要求整理好热水袋和冰袋；整理床单位；确认老年人有无不适；洗手记录。 ▲四、VR虚拟现实交互平台后台参数（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 后台包含管理员端和教师端。管理员端功能包含对学院、专业架构管理，学院管理员和教师账号的管理，登录信息统计功能，包含教师端全部功能。教师端功能包含班级管理、学生管理、实验操作记录查询、统计分析功能。 1、组织架构管理包含学院管理、专业管理和班级管理，可以对学院、专业和班级进行增删改查； 2、用户管理包含院级管理员、教师管理和学生管理，可以对院级管理员、教师和学生账号进行增删改查，支持对学生进行批量导入； 3、登录信息统计包含用户登录记录、登录次数、最后一次登录时间，统计登录总人数及人次。 4、实验操作记录查询包含用户姓名、登录账号/学号、操作实验用时、练习进度、练习时间，支持将练习记录导出到excel文档。 5、统计分析包含班级数据统计、学生数据统计和学生实验练习进度； （1）班级数据统计中根据课程安排成员所在的班级，勾选一个或多个班级进行数据统计，以达到不同班级间的学习情况对比；可以统计仿真实验练习情况，包含班级内总练习次数、练习时长、实验平均完成进度，数据以柱状图和表格呈现； （2）学生数据统计中可以选择课程、班级和检索学生姓名，查看学生的学习情况。包含姓名、学院、专业、班级、实验练习次数、实验练习进度、实验练习时长、统计数据支持导出Excel文件； （3）学生实验练习进度中可以选择课程和班级，对实验练习情况和学生练习情况进行数据统计。实验练习进度中包含每个实验的平均练习进度，数据以饼图和表格呈现；学生练习情况包含姓名、登录账号和每个模块的练习进度、练习次数，统计数据支持导出Excel文件。 | 1 | 项 | 139500.00 |
| 18 | 经络穴位模型 | 约60CM高，环保PVC材质，2男模2女模 | 4 | 个 | 455.00 |
| 19 | 保健手模型 | 手模型（保健手模型）显示相对应的人体内脏器官在手上的位置，穴位采用刻字方法制作，显示清晰、耐磨损。 尺寸：约17×9cm 材质：PVC材料 | 2 | 个 | 162.00 |
| 20 | 保健足模型 | 足模型穴位采用刻字方法制作，显示清晰、耐磨损。尺寸：约20cm材质：PVC材料 | 2 | 个 | 210.00 |
| 21 | 牙护理保健模型 | 口腔软牙龈备牙模型可拆卸， 软牙龈模型（28颗牙） | 2 | 个 | 220.00 |
| 22 | 康养高级全功能护理训练模拟人（男性） | 高级全功能护理训练模拟人（全功能护理人模型）是集护理操作于一体的整体护理人，综合了基础护理与外科护理的主要功能，可完成多项基础护理操作训练，采用高分子环保材料制成，肤质仿真度高，具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构合理和经久耐用等特点，还可以拆装分部件进行局部功能教学训练。 一、功能特点： 四肢关节灵活度逼真，可模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅。 · 躯干：屈伸 · 颈部：屈伸、侧转 · 肩部和髋部：内收、外展、屈伸 · 肘部：旋内、旋外、屈伸 · 膝部：屈伸 · 腕部：屈伸 · 踝部：旋内、旋外、背屈、跖屈 可实现多种体位：去枕平卧位、屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等，满足操作需要。 可进行床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法等操作。 脸部清洁：面部皮肤可擦拭清洁。 瞳孔观察示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 耳部护理：可进行耳廓、外耳道的清洗。 口腔护理: 可进行正常口腔及牙齿护理。 可进行气管切开术后护理。 可进行吸痰术练习。 氧气吸入法：鼻孔内可插入吸氧管，练习氧气吸入的操作过程。 雾化吸入疗法：可练习雾化吸入的操作过程。 鼻饲术：托起头部使下颌靠近胸骨柄实现昏迷病人的鼻饲，具有真实大小的胃，可容纳250ml的液体，胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液。 洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量约为200ml。 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可使用不同类型的穿刺针，正确穿刺时落空感明显并有回血产生，可进行静脉输液（血）练习，静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用。 上臂三角肌皮下注射：可注入真实液体，注射模块可取下清洗，并可更换。 臀部肌肉注射：可注入真实液体，注射模块可取下清洗，并可更换。 股外侧肌肉注射：可注入真实液体，注射模块可取下清洗，并可更换。 男性导尿术：可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，操作成功后可导出模拟尿液。 女性导尿术：可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，女性尿道充分体现短、粗、直，具有尿道口、阴道口、阴蒂等解剖结构，操作成功后可导出模拟尿液。 留置尿管和膀胱冲洗术。 造瘘口护理：腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理。 灌肠操作训练：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。 胸腔穿刺术训练。肝脏穿刺术训练。骨髓穿刺术训练。腰椎穿刺术训练。 压疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等，可进行伤口的评估、测量与清洗。 · 第一期：淤血红润期。 · 第二期：炎症浸润期。 · 第三期：浅度溃疡期。 · 第四期：坏死溃疡期。 可练习手指、足趾的包扎。 其他护理操作：冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、床上擦浴、座式擦浴、穿换衣服等多项护理操作。 创伤护理（清洗、消毒、换药、止血、包扎）： · 胸壁切开缝合伤口护理 · 大腿外伤切开缝合伤口护理（消毒、清洗、缝合） · 大腿皮肤裂伤护理（消毒、清洗） · 大腿感染性溃疡护理（消毒、清洗、换药） · 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理 · 上臂截肢残端伤口护理（供包扎训练） · 小腿截肢残端伤口护理（供包扎训练） 二、标准配置： 高级全功能护理训练模拟人：1台 模拟人衣服：1套； 输液套装：1套； 褥疮模块：3个； 创伤模块：1套； 可更换女性生殖器：1个； 说明书：1册； 保修卡合格证：1张 | 2 | 个 | 8700.00 |
| 23 | 康养高级全功能护理训练模拟人（女性） | 高级全功能护理训练模拟人是集护理操作于一体的整体护理人，身长165cm，综合了基础护理与外科护理的主要功能，可完成多项护理操作训练，采用高分子环保材料制成，肤质仿真度高，具有形象逼真、操作真实、拆装方便和经久耐用等特点，还可以拆装分部件进行局部功能教学训练。 一、功能特点： 四肢关节可左右自由弯曲、旋转，上下活动。 可实现多种体位：去枕平卧位、屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等，满足操作需要。 可进行床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法等操作。 清洗梳理头发。 脸部清洁：面部皮肤可擦拭清洁。 瞳孔观察示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 耳部护理：可进行耳廓、外耳道的清洗。 口腔护理：可进行正常口腔及牙齿护理。 气管切开护理：可进行气管套管的清洁及气管切开的护理。 可进行吸痰术练习。 氧气吸入法：鼻孔内可插入吸氧管，练习氧气吸入的操作过程。 雾化吸入疗法：可练习雾化吸入的操作过程。 鼻饲术：胃部可容纳液体，插入鼻饲管时可以抽出模拟胃液。 洗胃术：可经口、鼻进行洗胃操作训练。 乳房护理。 可进行手臂静脉穿刺、注射、输液（血）训练，正确穿刺时有明显的落空感，可进行静脉输液（血）练习，静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用。 手臂静脉穿刺、注射、输液(血):可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静 脉、正中静脉、头静脉或手背，穿刺正确有明显的落空感。 上臂三角肌皮下注射：可注入真实液体，注射模块可取下清洗，并可更换。 臀部肌肉注射：可注入真实液体，注射模块可取下清洗，并可更换。 股外侧肌肉注射：可注入真实液体，注射模块可取下清洗，并可更换。 男性导尿术：可进行男性导尿操作训练，操作成功后可导出模拟尿液。 女性导尿术：可进行女性导尿操作训练，操作成功后可导出模拟尿液。 留置尿管和膀胱冲洗术。 造瘘引流术：腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理。 灌肠操作训练：可进行多种灌肠方式操作训练。 胸腔穿刺术训练。肝脏穿刺术训练。骨髓穿刺术训练。腰椎穿刺术训练。 压疮护理：显示压疮的病理表现，可进行伤口的评估、测量与清洗。 可练习手指、足趾的包扎。 胸腔解剖重要器官结构示教：胸腔皮肤可打开，观察到支气管、肺、胃等胸腔解剖 结构。 腹腔解剖重要器官结构示教：可打开腹部皮肤，观察到小肠、大肠、结肠等腹腔解 剖结构。 其他护理操作：冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、床上擦浴、座式擦浴、穿换衣服等多项护理操作。 创伤护理（清洗、消毒、换药、止血、包扎）： 胸壁切开缝合伤口护理（消毒、清洗、缝合） 腹壁切开缝合伤口护理（消毒、清洗、缝合） 大腿外伤切开缝合伤口护理（消毒、清洗、缝合） 大腿皮肤裂伤护理（消毒、清洗） 大腿感染性溃疡护理（消毒、清洗、换药） 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理 上臂截肢残端伤口护理（供包扎训练） 小腿截肢残端伤口护理（供包扎训练） 二、标准配置： 高级全功能护理训练模拟人：1台 模拟人衣服：1套；创伤模块：1套；可更换注射模块：1套；可更换男性生殖器：1个；胃管：1根；吸痰管：1根；导尿管：1根；说明书：1册 | 2 | 个 | 8700.00 |
| 24 | 人体全身肌肉模型 | 80CM肌肉人附内脏及数字标识（肌肉和内脏可以自由拆分组合，共27个部件），人体浅层肌肉及胸腹腔脏器作直观教具；胸腹部沿腋前线切下胸腹盖。胸腹盖示内部肋骨、肋间肌等结构。用腹腔示肺、气管、食管、心脏、肝、胰、肠等脏器和主要血管。部分游离脏器可示各其外形结构。盆腔示膀胱等结构。 | 2 | 个 | 1820.00 |
| 25 | 康养实训室辅助配件 | 配合康养实训室使用的配套辅助配件（含：配套10套不锈钢盘、铝合金可折叠轮椅4个、配套10个加厚中号长19cm不锈钢盘、配套加厚不锈钢304材质罐10个、配套不锈钢304材质12cm碗、水银温计10支、10支LED手电筒、配4套检测仪器、配套试纸以及其他耗材配件等）； | 1 | 项 | 9670.00 |
| 26 | 推拉黑板 | 1、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≤149mm。 2、书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装；书写板左右去竖框化设计。 3、书写板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可连续书写。 4、面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm；活动板、固定板四边无铝合金边框。 5、包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计。 6、每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音。 7、硬度：涂层硬度≥5H；光泽度：光泽度＜6%，没有明显眩光；板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭 | 1 | 块 | 1960.00 |
| 27 | 音箱 | 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2、双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3、输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4、端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5、专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级≥75dB。 6、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 7、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 8、支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果 | 1 | 对 | 1160.00 |
| 28 | 无线麦克风 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技3术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 3、支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 4、采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航。 5、麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 2 | 套 | 760.00 |
| 29 | 安装调试 | 含仪器设备以及VR平台系统的安装、连接调试等 | 1 | 项 | 25900.00 |
| 30 | 实训移动治疗推车 | 环保加厚ABS材质，中号三层，50*34*90cm | 4 | 辆 | 515.00 |
| 31 | 康养放松按摩器 | 专业级全身肌肉深层放松按摩仪，32档变速+8按摩头+数显 | 2 | 个 | 265.00 |
| 计算机应用与维修专业建设（电子商务专业实训室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机① | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，静音无风扇； 2、提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1000 BASE-X SFP端口； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持CLI、Telnet、Console、SNMP、web网管等多种管理方式 | 1 | 台 | 4870.00 |
| 2 | 交换机② | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，静音无风扇； 2、提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1000 BASE-X SFP端口； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 1 | 台 | 3610.00 |
| 3 | 摄像头 | 产品功能： 400万PoE云台半球网络摄像机 400万像素，分辨率可达2560*1440 内置麦克风、2W高功率扬声器 具备1T算力，支持AI人形侦测、客流统计 支持镜头遮蔽计划 支持移动侦测、遮挡侦测、声音侦测等功能 最高支持512GB Micro SD卡存储 支持双频WIFI连接，无线性能更稳定 支持PoE供电，多种装维方式可选择后端配合支持NVR、Utility、APP | 6 | 个 | 575 |
| 4 | 耳机 | USB 7.1声道， 线长 2.2m高保真振膜喇叭，高灵敏消噪，包耳式设计不压耳。 | 55 | 付 | 185 |
| 5 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 3 | 箱 | 960 |
| 6 | 电源线 | 教室电脑、监控、门禁用电线材 | 1 | 批 | 7955 |
| 7 | 文化墙建设 | 左右两面墙壁的文化墙建设（按80平方建设实施，带专业学科内容文化展示，宣传专业文化的多样性和创新科技性内容，墙面基础处理采取环保涂料形式、立体造型展示采取生态木材、环保PVC板或者环保亚克力板装饰） | 1 | 项 | 18500 |
| 8 | 管理平台 | 管理平台：1..登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。 支持上传的格式有： 文档：ppt、pptx、word、pdf; 图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif; 音视频：mp3、wav、ogg、aac、mp4 5.教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。 6.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 ▲7.下发课堂活动：在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。（提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 8.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。 9.学生未进入课堂通知：支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。 10.切换课堂通知：当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 ▲11.教学白板课件同步：支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照按照文件类型进行筛选。（提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 12.文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。 ▲13.文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。（提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 14.授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。 15.文件查看：当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。 ▲16.导入文件共享：支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。（提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 17.黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。 18.离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏； 19.三年有限保修免费上门，可选30分钟电话响应，第二日上门，365天全年无休。 | 55 | 套 | 155 |
| 9 | 门禁安装 | 性能参数：读卡类型：无声音提示：一个蜂鸣器，一个扬声器 按键：机械式按键指纹容量：3000枚 工作电压：DC 12VUSB接口：USB2.0 液晶显示器：2.4寸 LCLED指示灯：电源/状态 外形体积：205mm*76.5mm*37mm（长*宽*厚）工作电流：1A(max)（无负载状态）合法卡存储：3000刷卡记录容量：10万 指纹类型：光学式指纹 通讯方式：TCP/IP;WIFI门铃：1防拆：1开门按钮：1门磁：1报警输入：1 电锁输出：1环境参数工作温度：-10℃～55℃ 工作湿度：10%至90%(在不凝结水滴状态下)防水等级：室内，不防水 | 1 | 项 | 1970 |
| 二、本项目核心产品为第 6 项号“ 老年人能力综合评估实训系统 ”。 |  |  |  |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ★（一）售后服务 |  | 1.免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于1年（属于实行国家强制保修政策的除外）（采购需求有单独要求的按其执行），自交货并验收合格之日起计。免费质保期内上门维修免收维修费、元器件费和上门费，并提供终身维修服务。免费质保期结束后零配件若损坏，中标人只收取成本费用。 2.包装和运输：应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，免费送货上门。 3.免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；其余按供应商承诺进行。 4.在免费质保期内，非使用原因致使设备质量问题造成设备损坏，其全部费用由中标人负责； 5.中标人在接到采购人故障报修通知后30分钟内作出响应，中标产品厂商指定的售后服务机构所派技术人员必须2小时内到达故障现场，24小时内排除故障，若24小时内无法排除故障应提供备件保证实训室正常运行。 6.免费质保期内，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 |  |  |  |
| ★（二）标的交付 |  | 1、交付使用期：自签订合同之日起20个日历日内全部安装调试合格并交付使用。 2、交付地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| ★（三）付款方式 |  | 1、全部货物安装调试完毕并验收合格后，中标供应商提供相应的增值税专用发票后30个工作日内支付合同价款的100%。 2、采购人付款前，投标人应向采购人开具等额有效的发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至投标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 |  |  |  |
| ★（四）验收要求 |  | 1、投标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2、验收过程中所产生的一切费用均由投标人承担，报价时应考虑相关费用。 3、投标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，投标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、本采购文件的相关要求。 5、国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |  |
| ★（五）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，投标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由投标人自行承担。 |  |  |  |
| ★（六）保险 |  | 若投标人为所投标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等投保的，保险相关费用由投标人自行承担。 |  |  |  |
| 四、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 1.本项目政府采购预算金额为人民币壹佰零壹万叁仟肆佰壹拾伍元整（￥1013415.00），报价超出采购预算金额的按响应无效处理。 2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的，按响应无效处理。 3.投标报价应包括本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |  |  |  |  |  |

# 第四章  评标办法

一、投标文件评审（初步评审）

1.采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

2.评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定：

投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，且投标人按照本招标文件中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=投标报价×（1-10%）；

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）除上述情况外，评审报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见《统计上大中小微型企业划分标准》。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。

（4）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为30分。

评标基准价

（5）投标人价格分 =                                    　　×30分

投标人评标报价

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.货物性能分……………………………………………………………………………………满分30分

供应商拟投入的产品完全满足或优于磋商文件技术参数要求的得30分，标注▲号的非实质性技术参数条款未能按要求提供相关证明材料的视为不满足要求，一项扣2分，扣完为止，不计负分。

3、项目实施方案分……………………………………………………………………………满分13分

评委根据各投标人所提供的项目实施方案进行比较后，进行独立打分。

一档（4分）：项目实施和管理方案基本可行，管理控制手段、项目人员配置等内容基本满足项目需求；

二档（8分）：项目实施和管理方案可行，管理控制手段、项目人员配置等内容满足项目需求，表述清晰、完整，措施具体有效，有人员安排。

三档（13分）：项目实施和管理方案合理可行，提供有针对性的实施内容，合理的开发策略与计划，科学详细的实施进度安排；有着完善、严格规范的项目过程管理与质量控制、进度控制等方案；项目人员组成合理，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，人员安排细致、组织周密。提供有针对性的项目风险管理及应对措施、安装调试方案和验收方案、项目文档管理方案等，对实施重点、难点有先进、合理化的建议。

注：未提供方案的不得分。

4、内涵建设方案分……………………………………………………………………………满分12分

评委根据各投标人所提供的内涵建设方案进行比较后，进行独立打分。

一档（4分）：内涵建设方案基本可行，对高技能人才培训基地的项目组织与管理改革、创新人才培养模式、课程改革、校企合作提升培训能力、师资队伍建设、过程性材料整理汇编等主要内容提出建设思路，基本满足项目需求；

二档（8分）：内涵建设方案可行，对高技能人才培训基地的项目组织与管理改革、创新人才培养模式、课程改革、校企合作提升培训能力、师资队伍建设、过程性材料整理汇编等主要内容提出建设思路，表述清晰、完整，步骤措施具体有效，驻场人员安排≥2人，较好满足项目需求。

三档（12分）：内涵建设方案合理可行，对高技能人才培训基地的项目组织与管理改革、创新人才培养模式、课程改革、校企合作提升培训能力、师资队伍建设、过程性材料整理汇编等主要内容提出建设思路，表述清晰、完整，步骤措施具体有效，驻场人员安排≥4人，完全满足项目需求。提供有针对性的项目风险管理及应对措施、验收方案、项目文档管理方案等，对实施重点、难点有先进、合理化的建议。具有本土化的内涵建设经验且针进行提炼、设计≥3项教学成果，引领青年教师成长。

注：未提供方案的不得分。

5、售后服务方案分……………………………………………………………………………满分12分

评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、其它优惠方案等方面情况进行综合评比，确定所属档次并独立打分。

一档（4分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容包括但不限于免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案的；

二档（8分）：在第一档的基础上，服务内容增加但不限于定期维护、免费技术培训方案的；

三档（12分）：在第二档的基础上，服务内容增加但不限于提供针对性的应急保障方案，定期维护计划（注明时间）考虑周全，替代品方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、其它优惠方案等。

注：未提供售后服务方案不得分。

6、业绩分……………………………………………………………………………………满分1分

投标人2022年以来具有类似项目业绩的，每个得0.5分，此项满分1分。（以中标（成交）通知书和签订的销售合同复印件为准，须附有采购货物清单及金额，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容）；

7、政策功能分………………………………………………………………………………满分2分

（1）节能产品分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每提供一项得0.5分，满分1分。非节能产品的不得分。

（2）环境标志产品分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每提供一项得0.5分，满分1分。

（六）总得分＝1+2+3+4+5+6+7

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按货物性能、项目实施方案、售后服务方案、履约能力得分由高到低的顺序排列）并推荐前三名为中标候选人。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

# 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：                   （采购人）

乙方：                  （中标投标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺、甲乙双方签订本合同。

- 合同标的及合同金额

1.合同标的

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同金额：

2.1根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　元）

2.2合同总金额应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及施工安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和。甲方不再支付任何费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为                  （从货物验收合格之日起计算）（“货物采购需求”中有特殊要求的，按其要求执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3. 质量标准：产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：自签订合同之日起 20个日历日内交货并安装调试合格交付使用。

交付地点：采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 乙方提供的设备必须为全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由乙方承担。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

5. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　20　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 乙方负责免费安装、调试；甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。接到故障通知后 按投标文件承诺的时间 内响应，按投标文件承诺的时间 内派技术人员到达现场维修，按投标文件承诺的时间 内修复完毕，未能修复的提供相应的替代产品予甲方使用。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访检查维修，提供终身服务。

4. 所中标产品必须为全新的原厂原装正货（原厂标配），满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的设备。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　履约保证金

无

第十一条  付款方式

按货物采购需求中的商务条款“付款方式”执行。

第十二条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。所有产生的费用由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.若某方违约，违约方应承担守约方所有维权支出，包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、调查取证费等。

4. 诉讼期间，本合同继续履行（继续履行会扩大守约方损失除外）。

第十五条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份，采购代理机构两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：                           .

法定代表人：                                法定代表人：                               .

委托代理人：                                委托代理人：                               .

电  话：                                    电   话：                                  .

开户名称：                                 开户名称：                                  .

开户银行：                                  开户银行：                                 .

银行账号：                                  银行账号：                                 .

日    期：                                  日    期：                                .

第六章  投标文件格式

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：            ；

项目编号：            ；

采购代理机构：广西晟昌工程科技有限责任公司

投标人名称：                   ；

投标人地址：                   ；

联系人：             联系电话：                ；

投标日期：                      ；

投标文件目录

一、投标报价表（必须提供）；

二、资格性响应证明材料：

1、投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2、投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳递交截止之日前半年内任意连续三个月社保证明【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

3、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

4、投标人的投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）。

5、投标人2024年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件 (财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。)(必须提供)；

6、投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1、技术规格响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

2、商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

3、售后服务承诺书（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；

4、项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；

5、“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

6、项目实施人员一览表（如有，请提供）；

7、履约能力（根据评标方法自行提供）（如有，请提供）；

（1）投标人相关认证证书等复印件（如有，请提供）

（2）投标人2022年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【以中标（成交）通知书和签订的销售合同复印件为准，须附有采购货物清单及金额，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

8、政策功能（节能、环保）相关证书复印件（根据评标方法自行提供）（如有，请提供）；

（1）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（2）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

9、投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

10、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

11、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表（格式）

1.投标报价表（格式）

致：×××××公司

根据贵方      项目名称        项目招标文件，项目编号         ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交投标文件一份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            .

开户名称：                               .

开户银行：                               .

账号：                                   .

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：                     .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：       。

投标日期：              。

注：（1）各投标人必须就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

（3）如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品,同时以提供节能产品认证证书复印件或环境标志产品认证证书复印件，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳递交截止之日前半年内任意连续三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致：×××××公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人名称（加盖CA证书签章）：                  ；

法定代表人（负责人）签字（或加盖个人CA证书签章）：                   年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳递交截止之日前半年内任意连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

致：×××××公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印或加盖个人CA证书签章：               年   月   日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人的投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

附件：                            声明函（格式）

致：×××××公司

我（公司）郑重声明：

1.在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2. 在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

我方对此声明负全部法律责任。

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：          ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA

证书签章）：                 ；

日期：                      ；

5、投标人2024年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件 (财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。)(必须提供)；

6、投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1. 技术规格响应偏离表（必须提供）

附件：

技术规格响应偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求（技术参数要求） | 投标文件的响应情况 | 响应偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：          ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：                 ；

日期：                      ；

注：①投标人应对照《货物采购需求》表中的技术参数要求在本表的“投标文件的响应情况（对技术参数要求的承诺）”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。

②本表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）并加盖投标人CA证书签章，自然人除外。

##### 2. 商务响应偏离表（必须提供）

附件：

商务响应偏离表（格式）

| 项号 | 条款名称 | 招标采购要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：          ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：                 ；

日期：                      ；

注：①投标人应对照《货物采购需求》表中商务要求的内容在本表的“投标文件的响应情况（对商务要求的承诺）”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。

②本表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）并加盖投标人CA证书签章，自然人除外。

##### 3.售后服务方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）

（格式自拟）

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：          ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：                 ；

日期：                      ；

##### 4.项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）

（格式自拟）

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：          ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：                 ；

日期：                      ；

##### 5. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）

6.项目实施人员一览表（如有，请提供）

附件

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：          ；

法代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA

证书签章）：                 ；

日期：                      ；

7.履约能力（根据评标办法自行提供）（如有，请提供）

（1）投标人相关认证证书等复印件（如有，请提供）；

（2）投标人2022年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【以中标（成交）通知书和签订的销售合同复印件为准，须附有采购货物清单及金额，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

8.政策功能（节能、环保）相关证书复印件（根据评标办法自行提供）（如有，请提供）

（1）节能方面的证书复印件（如有，请提供）

（2）环保方面的证书复印件（如有，请提供）

9.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

10、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

【①属于中小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】。

①中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA证书签章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目货物在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业均为 工业 。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

②如提供服务的投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如投标人属于监狱企业的，则必须提供）；

③符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如投标人属于残疾人福利性单位的，则必须提供）。

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：

日  期：

11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明（如有，请提供）

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。